##### 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról

##### A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§-a (1) bekezdésének a) pontjában és a 44/A.§-ának (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§-ának (1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14. §-ának (3) bekezdésében, az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9. §-a (1) bekezdésének k) pontjában, továbbá a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Budapest Főváros Közgyűlésének rendelete 1. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról (továbbiakban: KVSZ) az alábbi rendeletet alkotja:

# I. fejezet

# Általános rendelkezések

## 1. Alapvető rendelkezések

### A rendelet hatálya és alkalmazása

#### 1. §

##### (1) A rendelet hatálya Budapest XII. kerület közigazgatási területére terjed ki.

##### (2) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK), a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Budapest Főváros Közgyűlésének rendelete (a továbbiakban: FSZKT), és a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Budapest Főváros Közgyűlésének rendelete (a továbbiakban: BVKSZ) előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni.

### A KVSZ mellékletei

#### 2. §

##### A KVSZ

###### aa) 1/A. számú melléklete (övezeti tervlap) tartalmazza az építési övezetek és az övezetek lehatárolását, övezeti jelét. Az építési övezet és az övezet jele az alábbi elemekből áll:

###### - a keretövezet jele (a BVKSZ szerint),

###### - célzott területfelhasználási módú terület jele (FSZKT és BVKSZ szerint),

###### - a kerület száma (XII),

###### - az építési övezet/övezet száma, neve;

###### ab) 1/B. számú melléklete a Budapest XII. kerület Hegyvidék Kerületi Szabályozási Terve;

###### b) 2. számú melléklete a rendeletben használt fogalmakat határozza meg;

###### c) 3. számú melléklete a közutak hálózati szerepét és tervezési osztályba sorolását tartalmazza;

###### d) 4. számú melléklete a sajátos jogintézményekkel érintett ingatlanokat tartalmazza;

###### e) 5.számú melléklete a zártsorú L1, L2, és L2/A keretövezetek beépíthető tetőtereire, illetve az emeletráépítésekre vonatkozó beépítési előírásokat tartalmazza;

###### f) 6. számú melléklete a vízelvezető árkok által érintett, szolgalmi jog rendezést igénylő ingatlanokat tartalmazza.

## 2. telekalakításra vonatkozó általános rendelkezések

#### 3. §

##### (1) Nyúlványos telek az L1, L2, L2A, L3, L6, L6/A, L7, I és IZ keretövezetekben nem alakítható ki.

##### (2) Különböző építési övezetekbe, övezetekbe sorolt telkeket egyesíteni, közös határvonalukat megváltoztatni csak a KSZT-nek megfelelően lehet.

## 3. A beépítésre vonatkozó általános rendelkezések

#### 4. §

##### (1) Új épületet elhelyezni, meglévő épületet bővíteni a KSZT szabályozási tervlapján jelölt, „tervezett szabályozási vonal” vagy „övezethatár menti telekhatár” által érintett telken csak a kiszolgáló- és lakóút céljára történő lejegyzést, illetve a telekrendezést követően lehet.

##### (2) Amennyiben a KSZT szabályozási tervlapja építési helyet nem jelöl, a KVSZ-ben, és egyéb jogszabályban előírtak határozzák meg az építési helyet.

##### (3) Az épület bruttó szintterületébe – a BVKSZ 3. § (2) bekezdésének figyelembevételével – nem kell bele számítani

###### a) az első pinceszintnek minősülő építményszint területének az egy lakáshoz tartozó tárolóhelyiség, L1, L2, L2/A jelű építési övezetekben 15m2-t, egyéb építési övezetekben 30m2-t nem meghaladó részét is, valamint

###### b) a személygépjármű-tároló területét az L3, L6 és az L6/A keretövezetekben és az IZ-XII/L jelű építési övezetben abban az esetben, ha az az eredeti terepszint alatt helyezkedik el , kivéve, ha a telek felső útkoronától való lejtése meghaladja a 15%-ot, és a személygépjármű-tároló teljes egészében az útkorona szintje alatt helyezkedik el.

##### (4) Egy szintnél több, vagy az eredeti terephez viszonyítottan 4,5 m-nél mélyebb padlószint-magasságú pinceszint csak hidrogeológiai szakvélemény alapján létesíthető.

#### 5. §4

##### (1) Tetőtér csak egy szintben építhető be, tetőtéri nyílászáró is csak egy szintben létesíthető, a nyílászárók egymás fölé nem sorolhatók.

##### (2) Szabadonálló beépítésű területen az épület padlástere esetén az 1,90 m feletti belmagasságú területrészek - a területek funkciójától függetlenül - beleszámítanak a szintterületi mutatóba. A szintterület számításkor az álpadló és az álmennyezet nem tekinthető térelhatároló szerkezetnek.

##### (3) Nem beépített tetőtérre csak 0,5 m2-t nem meghaladó nyílászárókat lehet elhelyezni oly módon, hogy a nyílászárók felülete együttesen nem haladja meg a padlástér alapterületének 1/50-ét.

##### (4) Meglévő magastetőnek az érintett ingatlannal határos közterület felől látható felülete tetőterasz, erkély, loggia kialakítása céljából nem bontható meg.

##### (5)1950 előtt megvalósult épületek esetében, amennyiben annak építéskori állapotát tervtár, szakhatóság vagy állami szerv által kiállított hiteles dokumentumokkal igazolják, az épületek teljes homlokzati és tetőszerkezeti rekonstrukciójának megvalósíthatósága érdekében az építési övezet szerinti, KVSZ-ben meghatározott beépítési paraméterek a BVKSZ szerinti keretövezet felső határáig növelhetők. Szabadonálló beépítésű területen elhelyezkedő épületek esetében a homlokzati és tetőszerkezeti rekonstrukció a teljes épülettömegre, zártsorú (L1, L2, L2/A, L3 építési övezetekben) épületek esetében az utcai traktusok helyreállítására vonatkozik.

#### 6. §4

##### (1) A telek homlokvonalán és az ettől mért 5,0 m-es teleksávban építendő támfal és támfalgarázs külső falait természetes kőburkolattal kell kialakítani.

##### (2) Az L3, L6, L6/A keretövezetek, valamint az IZ-XII/L jelű építési övezetek ingatlanjain az épület egyik oromfalának hossza sem lehet nagyobb, mint az összes homlokzat vetített hosszának 20%-a.

##### (3) A homlokzatok legmagasabb pontjából (kémény, legfeljebb 6 méter magasságig az oromfal figyelmen kívül hagyható) a terepre függőlegesen vetített távolság legfeljebb 3,5 méterrel lehet nagyobb az építési övezetben megengedett építménymagasság értékénél. Ezek az előírások a templomtornyokra és haranglábakra nem vonatkoznak.

##### (4) Meglévő loggia, erkély utólagosan nem építhető be.

##### (5) Meglévő garázs, járműtároló helyiség funkcióváltása kizárólag a zártsorú beépítésű területek utcai homlokzatánál található járműtárolóknál lehetséges, a gépjármű elhelyezésre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések mellett.

##### (6) Szerelt kémény tégla vagy kő burkolattal építhető, meglévő vakolt homlokzati architektúra esetén a kémény burkolása vakolt kivitelben is megengedett. Meglévő kémény magasítása, átalakítása csak a meglévő anyaghasználat folytatásával, vagy tégla, kő vagy egyéb természetes jellegű burkolóanyag felhasználásával építhető.

#### 7. §4

##### (1) A bruttó szintterület 50%-át meghaladó lakófunkciójú beépítés esetén a (3) bekezdés, valamint a 26.§ (3) bekezdés figyelembevételével az adott ingatlan gépjármű kiszolgálására 100 parkoló férőhely kapacitásig kapubehajtót, azt meghaladó kapacitás esetén útcsatlakozást kell kialakítani.

##### (2) Az L1, L2, L2/A, L3, L7, I, IZ keretövezetekben, az L3-XII/SZ és az IZ-XII/L építési övezetek kivételével, valamint az L6-XII/Cs és az L6-XII/AI építési övezetekben a gépjármű behajtást szolgáló kapuk és garázskapuk szélessége együttesen az ingatlanhoz tartozó utcaszakaszonként nem haladhatja meg a 7 m-t, kivéve a kötelezően előírt kettőnél több bejárattal létesítendő mélygarázsokat. Az önálló gyalogos közlekedést szolgáló kapuk, bejáratok szélessége az ingatlanhoz tartozó utcaszakaszonként együttesen nem haladhatja meg a 2 m-t.

##### (3) Az L6, L6/A keretövezetek, valamint az L3-XII/SZ és IZ-XII/L jelű építési övezetek ingatlanjainak kiszolgálására, az L6-XII/Cs és L6-XII/AI építési övezet kivételével az ingatlanhoz tartozó utcaszakaszonként a gépjármű behajtást szolgáló kapuk és garázskapuk szélessége együttesen nem haladhatja meg a 4,0 m-t. Az önálló gyalogos közlekedést szolgáló kapuk, bejáratok szélessége az ingatlanhoz tartozó utcaszakaszonként együttesen nem haladhatja meg a 2 m-t.

##### (4) Támfalgarázs csak teremgarázsként létesíthető. Az ingatlanhoz tartozó utcaszakaszonként csak egy garázskapu létesíthető, maximálisan 4,0 m-es szélességgel.

##### (5) A kapubehajtóhoz, útcsatlakozáshoz kapcsolódó, telken belüli gépjármű közlekedésre szolgáló útpályát 5%-nál nagyobb hosszesés esetén teljes szélességben szilárd burkolattal kell ellátni.

##### (6) Amennyiben az ingatlan gépjármű kiszolgálását biztosító kapubehajtó, útcsatlakozás lejtése meghaladná a 20%-ot, a kapubehajtó, az útcsatlakozás telken belül kialakítható:

###### a) jármű lift alkalmazásával,

###### b) maximum 4,0 m széles hídszerkezet építésével is.

##### (7) Magánút kizárólag a KSZT-ben területileg lehatárolt területen belül, minimum 6,0 m szélességgel létesíthető.

## 4. Rendelkezések a városkép alakítására, az épített és a természeti környezet védelmére

### A városkép alakításával és védelmével összefüggő rendelkezések

#### 8. §

##### (1) A budai hegyvidék városi látványt meghatározó vonulatainak védelme érvényesítése érdekében a Hegyhát út - Eötvös út - Karthauzi utca - Juliska út - Melinda út - Rácz Aladár út - Ágnes út - Rácz Aladár út – Mindszenty József bíboros tér - János Zsigmond út – Hegyhát lépcső által határolt területen új építmény elhelyezése, valamint a homlokzat vagy a tetőzet magasságát növelő építési munka esetén fényképekkel kell bizonyítani, hogy a tervezett építmény a Széchenyi-hegy, valamint a Sváb-hegy gerincvonalát nem takarja el. A fényképeket a Kis-Sváb-hegyről és a Sas-hegyről nézve kell készíteni, és azokon a tervezett épület kontúrját fel kell tüntetni.

##### (2) A terepszint feletti elektronikus hírközlési építmény engedélyezési tervében látványtervvel kell bizonyítani a városképhez és a tájképhez való illeszkedést. Hírközlési torony csak kilátóval kombinált módon, a természeti és épített környezettel összhangban, a KSZT-ben jelölt helyeken helyezhető el.

##### (3) Kilátó csak a KSZT-ben jelölt helyeken, kőből és fából építhető. A kilátó legmagasabb pontja nem haladhatja meg a KSZT-ben jelölt értéket.

### Az épületek homlokzataira vonatkozó általános rendelkezések

#### 9. §9

##### (1) Az épületek utcai homlokzatán valamint védett és védelemre javasolt épületek esetében azok valamennyi homlokzatán a nyílászárók színe, osztásai tok és profilszélességének megváltoztatása csak a nyílászáró eredeti-építéskori állapot szerinti visszaállítása vagy teljes homlokzat átalakítás során megengedett. Az épületek meglévő homlokzati struktúrája csak teljes homlokzat átalakítás vagy az épület eredeti tervek szerinti visszaállítása során változtatható meg.

##### (2) Beépítésre szánt területek telkein elektronikus hírközlési építmények és berendezései (antennák, antenna tartó szerkezetek, stb.), légkondicionáló és egyéb gépészeti berendezés kizárólag az épületeken belül (tetőtérben), kivéve homlokzati síkon belül, a homlokzati architektúrához igazodó takarással helyezhetők el. A légkondicionáló berendezéseket hangszigeteléssel kell ellátni.

##### (3) Zártsorú övezetekben az épületek homlokzatain külső tokos redőny beépítése és kirakatszekrény kihelyezése tilos.

##### (4) ) Az épületek utcai homlokzatának valamint védett és védelemre javasolt épületek esetében azok valamennyi homlokzati felületének részleges felújítása és átszínezése nem megengedett.

##### (5) Az épületek, homlokzatainak, nyílászáróinak és az ingatlanok kerítéseinek színezésére rikító színek (pl.: citromsárga, lila, neon színek, stb.) használata városképvédelmi szempontból nem megengedett.

##### (6) Bitumenes zsindely, bitumenes lemez, műanyag és fém hullámlemez, hullámpala tetőfedés kialakítása műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, városképileg kiemelt területen, városképileg kiemelt főútvonal mellett, védett (műemlékileg, fővárosilag, helyi rendelettel védett) épületeken, védelemre javasolt épületen nem megengedett.

##### (7) Előtető bitumenes zsindely, bitumenes lemez, műanyag hullámlemez, hullámpala anyagok alkalmazásával nem alakítható ki. Az előtetők szélességi mérete a védeni kívánt bejáratok szélességi méretének 1,5-szeres szélességét nem haladhatja meg, kivéve az új beépítéseket, illetve a teljes homlokzat-felújítás eseteit.

##### (8) Az épületen elhelyezett napkollektor csak tetősíkban vagy az ingatlannal határos közterületről nem látható módon helyezhető el.

##### (9) Új beépítés során keletkező takaratlan tűzfalak építészeti, kertépítészeti eszközökkel való eltakarása szükséges (vakolatarchitektúra, növényrács).

### Hirdetések és reklámhordozók elhelyezése

#### 10. §9

##### (1) A kerület területén hirdetés a VK keretövezeten kívül kizárólag tömegközlekedési utasváró részeként, telefonfülkén, hirdetőoszlopon, vagy közterületről látható homlokzat előtti építési állványzaton elhelyezett reklámhálón illetve a KSZT-ben erre a célra jelölt helyeken helyezhető el.

##### (2) Hirdetőoszlopot csak KSZT-ben jelölt helyeken lehet létesíteni.

##### (3) Közszolgálati hirdetőtáblán a tájékoztatás (térkép, hírek) mellett lakossági szolgáltatás hirdetése is megengedett.

##### (4) Közterületen átfeszített reklám kizárólag a 12.§ (3) bekezdése szerinti célokra helyezhető el.

##### (5) A VK illetve IZ-XII/RE4 építési övezetbe sorolt területeken reklám, hirdetés, cégér, cégtábla elhelyezésére szolgáló felület egy-egy homlokzatra vetítve a felület  10%-át nem haladhatja meg.

#### 11. §9

##### (1) Egy rendeltetési egységre vonatkozó cégtábla-cégfelirat a rendeltetési egység alapterületének függvényében változik, a következők szerint: 100m2 alapterületig az elhelyezhető cégfelirat mérete 1m2, ami minden további megkezdett 100 m2 után 0,5 m2-el növelhető. A rendeltetési egységhez tartozó  cégtábla-cégfelirat összefüggő szélessége nem haladhatja meg az érintett rendeltetési egység (üzlethelyiség) alaprajzi szélességét, valamint az épület homlokzati szélességének 1/5-ét.

##### (2) Az épület homlokzatán rendeltetési egységenként csak 1 cégtábla és 1 cégér elhelyezése megengedett. Ez a szabályozás az IZ-XII/RE4 övezetre nem vonatkozik.

##### (3) A homlokzatra merőlegesen elhelyezett cégér áttört módon vagy tömör kialakítás esetén legfeljebb 0,5 m2 felülettel és 0,3 m szerkezeti vastagsággal alakítható ki, mely az (1) bekezdésben említett felületnagyságba nem számítandó bele.

##### (4) Épületen, építményen és kerítésen, illetve elő-oldalkertben fény, illetve világítástechnikai eszközökkel tájékoztató reklámberendezés vagy cégér csak vonalszerű (áttört) fényreklámként, illetve cégérként alakítható ki. Villogó, mozgó, UV fényt kibocsátó fényreklám vagy cégér nem helyezhető el.

##### (5) Az épületek homlokzati síkjában elhelyezett cégfeliratot (kivéve az arculathoz tartozó logokat) áttört formában, különálló betűkből állóan is el lehet elhelyezni. Különálló betűk esetén a felirat által befoglalt felület 50 %-át kell figyelembe venni.

##### (6) Az épületek tetőszerkezetén az IZ-XII/RE4 övezet kivételével reklám, hirdetés, cégfelirat-cégtábla nem helyezhető el. Az IZ-XII/RE4 övezetben a 10 §. (5) bekezdése és a 11 §. (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével elvi engedélyezési eljárásban kell meghatározni a reklámhordozók és cégfelirat-cégtáblák méretét és elhelyezésének módját.

#### 12. §9

##### (1) A kihelyezett engedélyköteles hirdetéseken fel kell tüntetni az annak elhelyezését engedélyező építésügyi hatósági határozat számát és érvényességét.

##### (2) A hirdetésekre, reklámhordozókra vonatkozó előírásokat az építménynek, szerkezetnek és táblának nem minősülő hirdető- és reklámfelületekre is alkalmazni kell.

##### (3) E rendeletben a hirdetésekre és reklámhordozókra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni a közszolgálati hirdetés, kizárólag építészeti és természeti értékeket ismertető eszközök, a kulturális rendezvényt, műsort hirdető plakátoknak (mozi, színház, múzeum, galéria, stb.) az arra állandósított és engedélyezett hirdető-berendezésen történő elhelyezése, valamint a választási plakátok elhelyezése esetében.

### Rendelkezések a közterületek kialakítására

#### 13. §9

##### (1) Közterületen pavilont anyagával és színével környezetéhez illeszkedően lehet elhelyezni.

##### (2) Busz, villamos és taxi várakozóhelyek és várakozóépítmények csak városrészenkénti egységes terv alapján alakíthatóak ki. A fogaskerekű vasút várakozóépítményeit a Szilágyi Erzsébet fasori villamos vonalon létesült, archaizáló stílusú várakozóépítmények architektúrája szerint kell megépíteni.

##### (3) A közterületi járdákon vendéglátó terasz létesíthető, akkor ha

###### a) a KL-KT-XII övezetekbe sorolt utak menti járdákon legalább 1,5 m, az egyéb járdákon pedig 1,0 m akadálymentes gyalogos járófelület biztosított;

###### b) a bejáratok és kirakatok akadálytalan megközelítése biztosított.

##### (4) A közlekedési területeken – a tulajdonosi, szakhatósági és kezelői hozzájárulások beszerzése után – köztárgy  elhelyezhető.

#### 14. §9

##### (1) A kerületben csak föld alatti közműhálózat tervezhető és kivitelezhető. Kábelrekonstrukció és áthelyezés során a meglévő légkábelt földkábelként kell átépíteni. Meglévő közműoszlopok áthelyezése - a közvilágítási oszlopok kivételével - nem megengedett.

##### (2) A hálózatokhoz kapcsolódó létesítmények (transzformátor, közvilágítási kapcsoló) csak épületben vagy föld alatt, természetes szellőzéssel létesíthetők.

##### (3) Kisméretű távközlési antenna (legfeljebb 120 cm magas és 60 cm átmérőjű henger) csak közterületen közvilágítási, felsővezeték-tartó oszlopokra helyezhető el. Az antenna környezetéhez illeszkedően, egyszínű kivitelben készülhet és feliratot, ábrát nem tartalmazhat.

##### (4) KSZT-ben jelölt kilátóban táv- és hírközlési berendezés rejtett módon elhelyezhető.

#### 15. §

##### (1) Iskolák, óvodák, kórházak és fekvőbeteg ellátó egészségügyi intézmény környezetének rendezése csak közlekedésbiztonsági terv alapján végezhető. Ezzel egyidejűleg biztosítani kell a legközelebbi tömegközlekedési várakozóhely és az intézmény közötti biztonságos gyalogos közlekedés feltételeit.

##### (2) Új járda vagy járdaszakasz építése, továbbá meglévő járda rekonstrukciója esetén bontható természetes kőburkolatot vagy kiselemes beton- vagy műkőburkolatot kell alkalmazni.

### Kerítés elhelyezésére, kialakítására vonatkozó rendelkezések

#### 16. §

##### (1) A Böszörményi út L1, L3, I keretövezetbe tartozó telkeinek előkerti részén kerítés nem létesíthető.

##### (2) Tömör kerítés a telek homlokvonalán, kizárólag a KV-TE-XII jelű építési övezetben és a KSZT-ben megjelölt ingatlanok esetében építhető. Ez alól kivételt képez a Farkasréti temető Denevér utcai telekhatárai.

##### (3)6 Az (1), (2) bekezdésben és a 16/A.§-ban nem említett területen az utcai kerítés – a járda felső szintjétől mérten – átlagosan legfeljebb 0,8 m magasságig lehet tömör, az ezt meghaladó magasságban a kerítés áttört legyen. A lábazatot és pilléreket kőből vagy égetett téglából, vagy minimum 6 cm vastagságú kő, égetett tégla (mész-homoktégla használata nem megengedett) burkolattal kell kialakítani. Vakolt lábazatú kerítés bővítésénél a meglévő anyaghasználat folytatása megengedett. A kerítésmezőknek legalább 60%-ban áttörtnek kell lennie. A pillérek kialakítása legfeljebb 0,8 m szélességgel és legalább 1,5 m szélességű mezőközökkel valósítható meg. A kerítés áttörtségének számításánál a kerítéssel egybeépített hulladéktartály tároló figyelmen kívül hagyható. A hulladéktartály tároló utcafronti szélessége, amennyiben az tömör kialakítású, nem haladhatja meg a 2 métert.

##### (4) Támfal kerítés esetén a telek kerítéshez csatlakozó terepszintjének magasságától mért legfeljebb 0,8 m magasságig lehet tömör a kerítés, a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

##### (5) Az oldal és hátsókerti kerítések áttört mezői, illetve a telekhatáron létesített kerítések fémháló, illetve természetes anyagok felhasználásával valósíthatók meg. Hullámpala, fém és műanyaglemezek alkalmazása nem megengedett.

##### (6) Kerítések bejárata feletti tető bitumenes zsindely, bitumenes lemez, műanyag hullámlemez, hullámpala anyagok alkalmazásával nem alakítható ki. Ezen szerkezetek szélességi mérete a védeni kívánt bejáratok szélességi méretének 1,5 szeres szélességét nem haladhatja meg.

#### 16/A. §10

##### (1) Az IZ-XII/L7, IZ-XII/L8 és az IZ-XII/AI8 jelű építési övezetben utcafronton legfeljebb 2,0 m magas, áttört kerítés építhető, melynek kialakítása:

##### a) fémpálca,

##### b) léc,

##### c) növénnyel futtatott fémpálca vagy léc,

##### d) alacsony, vagy középmagas sövény,

##### e) középmagas cserje lehet.

##### (2) Az IZ-XII/L7, IZ-XII/L8 és az IZ-XII/AI8 jelű építési övezetben utcafronton legfeljebb 0,8 m magas szárazon rakott terméskő, látszóbeton vagy legalább 8 cm vastagságú kővel burkolt lábazat építhető.

##### (3) Az IZ-XII/L7, IZ-XII/L8 és az IZ-XII/AI8 jelű építési övezetben a közbenső telekhatáron csak szárazon rakott tám-, illetve kőfal, vagy sövénykerítés alakítható ki, melynek megengedett magassága a rendezett tereptől legfeljebb 0,8 m lehet.

### Terepkialakítás

#### 17. §10

##### (1) Az építési telek természetes terepszintje tartós, végleges jelleggel:

###### a) a kötelező oldal- és hátsókertben felfelé nem, lefelé legfeljebb 1,0 méterrel,

###### b) a telek többi területén felfelé legfeljebb 1,0 m-rel és lefelé legfeljebb 2,0 m-rel változtatható meg.

##### (2) Az (1) bekezdés rendelkezései figyelmen kívül hagyhatók Földhivatal, szakhatóság vagy állami és önkormányzati szerv által kiállított hiteles dokumentumokkal igazolt természetes, eredeti terepviszonyok visszaállítása esetén.

##### (3) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni a telek gépjármű behajtást szolgáló legfeljebb 4,0 m-es sávjában, melyben az építési telek természetes terepszintje tartós, végleges jelleggel:

###### a) lefelé - az L1, L2 és L2/A keretövezetek kivételével - legfeljebb 4,0 m-rel;

###### b) felfelé, amennyiben a telek úttól való lejtése több mint 10%, legfeljebb 2,0 m-rel változtatható meg.

##### (4) A KL keretövezetekben – kizárólag közlekedési létesítmények megvalósíthatósága érdekében –, valamint az I-XII/Z4, az I-XII/AK6 és a Z-KP-XII/R3 övezetekben végzett földmozgatás esetén a földmozgatás mértéke az (1) bekezdésben rögzítetteket meghaladhatja.

### A zöldfelületek védelme

#### 18. §10

##### (1) A Böszörményi úton, valamint a Németvölgyi útnak Királyhágó tér és Stromfeld Aurél út közötti szakaszán  - új beépítés és új burkolt felület kialakítás esetén, kivéve a meglévő szilárd burkolatok cseréjét - az előkertek zöldfelületi aránya legalább 20% legyen.

##### (2) A jelentős fás növényzettel fedett építési telkek beépítése esetén a meglévő növényállományú terület legalább 75%-át meg kell tartani.

##### (3) Újonnan létesülő lapostetők és meglévő lapostetők rekonstrukciója (a védett épületek kivételével) során, ha a meglévő épület szerkezete (statikai szakvélemény alapján) azt lehetővé teszi, a tetőfelület 40m2-t meghaladó részét legalább extenzív zöldtetőként kell kialakítani, kivéve az olyan építmény, vagy építményrész laposteteje, amely burkolt felületet igénylő kereskedelmi, vendéglátó, kulturális hasznosítású.

##### (4)10 Az IZ-XII/L7, IZ-XII/L8 és az IZ-XII/AI8 jelű építési övezet területén a KSZT-ben „megtartandó fasor, fa” jelöléssel ellátott faállomány össztörzsátmérőjének legalább 70%-át meg kell őrizni. Az így megmaradó faállomány tekintetében a 19.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

#### 19. §10

##### (1) A szabályozási tervlapon jelölt:

###### a) megtartandó facsoport, növényállomány területén

###### aa)  épület, épületrész valamint terepszint alatti építmény – kivéve nyomvonal jellegű építmény - nem állhat és legfeljebb 15%-án létesíthető bármely típusú burkolt felület;

###### ab) a meglévő faállomány össztörzsátmérőjének legalább 80%-át meg kell tartani;

###### ac) szabadban történő tárolás (építőanyag, bontási hulladék, kitermelt talaj, egyéb, a talaj fedettségét eredményező ömlesztett anyag) még átmeneti jelleggel sem megengedett;

###### ad)11 a facsoport szélső fáinál a lombkorona vízszintes vetületének vonalán belül a terepszint megváltoztatása nem megengedett.

###### b) megtartandó fa esetében a fa lombkorona vetületén belül magas és mélyépítés, illetve a felszín alatt 30 cm-nél mélyebb földmunka nem végezhető, és ott kizárólag víz és légáteresztő burkolat építhető, és a fa törzse körül 1 méteres távolságban semmilyen burkolat nem létesíthető.

##### c) közterület zöldfelületként megtartandó területének legfeljebb 30%-án létesíthető burkolt felület.

##### (2) Az országos jelentőségű védett természeti területek határától számított 20 méteres sáv nem lehet az építési hely része. Kivételt képez az olyan építési telek, ami ily módon beépíthetetlenné válna.

### A zöldfelületek kialakítása

#### 20. §

##### (1) A telkek zöldfelületén (a be nem épített és burkolattal nem fedett területen) a beépítéssel egyidejűleg annyi lombos fát kell telepíteni és fenntartani, hogy a be nem épített telekterület minden 100 m2-ére legalább egy fa jusson.

##### (2) Az 50 férőhelyesnél nagyobb parkolók összterületének 25%-án zöldfelületet kell létesíteni és fenntartani úgy, hogy a parkoló-felületeket legalább 50 m2 alapterületű zöldfelületi egységek, növénysávok tagolják. Ezekben a növénysávokban a parkolók létesítésénél a kötelezően előírt telepítendő fák is elhelyezhetők.

##### (3) Többszintes növényállomány telepítése esetén sem csökkenthető az övezetben meghatározott legkisebb zöldfelület mértéke.

##### (4) Az övezetekben - kivéve a zöldterületek és az erdőterületek övezeteit - a keretövezetben meghatározott legkisebb zöldfelület mértékén felül előírt zöldfelület arányba a víz- és légáteresztő burkolat teljes mértéke beszámítható. Az övezetekben meghatározott, - keretövezettel megegyező - legkisebb zöldfelületi arányba a víz és légáteresztő burkolatok a számított zöldfelület 1/3-ának mértékéig burkolattípus függvényében a következő mértékben számíthatók be:

###### a)	természetes és természetbe illő anyagok, kerti elemek

###### (fakocka, fapalló, mulcs, faburkolat, kerti tó, homokozó, sziklakert, murva, kavics)	100 %,

###### b)	műanyag gyeprács								  50%,

###### c)	gyephézagosan kialakított szilárd burkolatok					  20%,

###### d)	sportburkolatok (salak, műfű, gumi)					  	    0%.

##### (5) Zöldterületek, erdőterületek övezeteiben a víz- és légáteresztő burkolattal létesített parkolóhelyek nem számíthatók be a zöldfelületi minimum értékébe.

##### (6) Zöldterületek, erdőterületek és a különleges városüzemeltetési területek övezeteiben közmű építményt csak növényzettel takart módon lehet elhelyezni.

##### (7) A tetőkertek és a homlokzati zöldfelület beszámítását a telekre előírt zöldfelület mértékébe, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 5. számú mellékletének 2. és 3. pontja alapján lehet figyelembe venni.

##### (8) Helyiséget tartalmazó új építmény építése esetén az építési engedélyezési dokumentációnak tartalmaznia kell kertépítészeti tervet.

#### 21. §

##### A szabályozási tervlapon jelölt kilátás- és látványvédelmi irányokban a növényzetet úgy kell telepíteni és fenntartani, hogy az a kilátást ne zavarja.

### A fák védelme

#### 22. §

##### (1) Az építési telkeken 1 m magasságban mért 10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fát kivágni csak növényegészségügyi-, élet- és vagyonvédelmi okból, illetve építési tevékenység miatt lehet, kivéve a gyümölcs- és a kiszáradt fákat.

##### (2) A kivágott 10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fák pótlásáról – a (3) bekezdésben felsorolt esetek kivételével - ugyanazon a telken kell gondoskodni úgy, hogy a pótlást a kivágott fa (fák) 1 m magasságban mért össztörzsátmérőjének 100%-ában, előnevelt fákból kell telepíteni.

##### (3) A gyümölcs, kiszáradt, valamint a növény-egészségügyi, élet- és vagyonvédelmi okból kivágandó fák esetén a pótlás mértékét úgy kell meghatározni, hogy a be nem épített telekterület minden 100 m2-re legalább egy fa jusson.

##### (4) Fapótlásra csak lombhullató és a nagy lombkoronát növelő örökzöld fák vehetők figyelembe (nem telepíthetők thuja és hamis ciprus fajok, oszlopos örökzöldek).

##### (5) A fapótlást pénzben kell előírni, amennyiben a fapótlás vagy annak egy része a telek adottságai miatt az adott telken belül nem teljesíthető és

##### a) a fakivágásra építési tevékenység miatt kerül sor, vagy

##### b) a fát az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés megsértésével vágják ki.

##### (6) A fapótlási kötelezettség pénzbeli értékének meghatározásánál az előző naptári évben közterületen elültetett fák ültetési költséggel együtt számított átlagárát és ötéves gondozási költségét kell alapul venni. A befolyt bevételt közterületen és erdőterületen faültetésre kell felhasználni.

##### (7) Ha a telek előtti vagy a telekhez vezető közterületen a fa kivágására a telek tulajdonosának, használójának kérelmére került sor, kivágott fa pótlását a (6) bekezdésben foglaltak szerinti pénzben kell előírni.

### A környezet védelme

#### 23. §

##### (1)

##### (2) A kerületben parkolóház csak zárt kivitelben létesíthető.

##### (3) A közterületek által nem érintett karsztos területeken a nem szennyezett felületekről elfolyó csapadékvizek talajba szivárogtatásáról gondoskodni kell.

##### (4) A telkek 12%-ot meghaladó tereplejtésű, nem burkolt részein az erózió elleni védelem miatt gyepszinten záródó, egész évben a talajt takaró növényállományt kell telepíteni.

#### 24. §

##### (1) A 20 férőhelyesnél nagyobb kapacitású felszíni parkolók esetében kizárólag szilárd burkolat alkalmazható.

##### (2) A Budapest XII. kerület Hegyvidék közigazgatási területén csak a tevékenység során helyben keletkező veszélyes hulladékok átmeneti tárolása megengedett. Külső forrásból származó veszélyes hulladék tárolása, kezelése, ártalmatlanítása nem engedélyezett.

##### (3) Telephelyen anyagot, hulladékot csak zárt helyen, vagy közterület felé építménnyel és zárt állományú növényzettel takartan lehet tárolni.

### A felszínmozgás-veszélyes területekre vonatkozó rendelkezések

#### 25. §

##### (1) Felszínmozgás-veszélyes területeken a föld alatti közművezetékek csak védőcsövezéssel létesíthetők.

##### (2) Az érintett területen új beépítésre, alapterületi-, terepszint alatti bővítésre vonatkozó építési engedély geotechnikai szakvélemény alapján adható ki.

## 5. beépítés módjára vonatkozó általános előírások

### Zártsorú beépítés általános szabályai

#### 26. §

##### (1) A zártsorú beépítésű területeken az irányadó építési vonal és a szabályozási vonal azonos a közterületi telekhatárral, amennyiben a KSZT szabályozási tervlapja ezt másképp nem jelöli.

##### (2)22 A zártsorú beépítésű területeken az építési hely - amennyiben a KSZT szabályozási tervlapja azt másképp nem jelöli - a telek egésze, mely esetben a telek átlagos mélységének az utcafront felőli 50 %-án kívüli telekrészen kizárólag meglévő épület alapterülete bővíthető lift hozzáépítésével. Amennyiben a KSZT szabályozási lapja előkertet határoz meg, a fenti 50%-on kívüli telekrész mértéke az előkert méretével csökken.

##### (3) Zártsorú beépítési mód esetében az épületek zárt sora helyenként, legalább 10 m-es épületközzel megszakadhat. Amennyiben az épületköz területe két telekre esik, abból legalább 3 m széles résznek egy telekre kell esnie, továbbá az épületeket ilyen esetben a közre néző oldalukon homlokzattal kell kialakítani.

##### (4)23 Szomszédos párkányhoz úgy kell csatlakozni, hogy az új párkány magassága egyik szakaszán sem haladhatja meg a csatlakozó magasabbik párkány magasságát, kivéve a homlokzat 1/3-át meg nem haladó, 3,5 méternél nem magasabb szakaszát.

##### (5)23 Zártsorú beépítésű területeken a meglévő épületek rekonstrukciójánál, illetve az elhelyezésre kerülő új épületek építészeti kialakításánál az adott környezetre jellemző építészeti ritmusokkal való harmóniát biztosítani kell. Rekonstrukciónál meg kell tartani, illetve tovább kell vinni az építészeti hangsúlyokat az átépítéssel érintett részeken. Új épület építésénél az arányok, tagolások illeszkedő ritmusát kell biztosítani.

##### (6)23 Zártsorú beépítésű területeken új épület építése vagy homlokzat felújítás esetén az épület földszinti részének homlokzatán anti-graffiti bevonat alkalmazása kötelező.

##### (7)23 Zártsorú tömbökön belül a telkek alatt, telekhatárokon áthúzódó, szint alatti teremgarázs létesíthető a tűzrendészeti szabályok betartásával.

##### (8)23 Zártsorú területeken meglévő épület esetében a tetőtér beépítése a BVKSZ megengedett szintterületi mutatójáig, emeletráépítés pedig a KVSZ-ben meghatározott paraméterek erejéig megengedett úgy, hogy a tető közterület felőli felületén tetőkiemelés nem alakítható ki. Védett épület esetében emeletráépítés, közterület felőli tetőkiemelés csak az eredeti állapot visszaállítása érdekében lehetséges. A tetőtér beépítése, az emeletráépítés során a jogszabályban előírt számú gépkocsi elhelyezését biztosítani kell.

##### (9)23 Belső udvarokban kizárólag térszín alatti új parkoló létesíthető, melynek megközelítése is csak fedett, hangszigetelt kivitelben készülhet.

##### (10) Meglévő épület tetőterének, vagy lapostetős épület magastetős ráépítésének új, önálló rendeltetési egység kialakítása céljából tervezett beépítése esetén, a tetőtér bruttó alapterületének minden teljes 150 m2-e után egy rendeltetési egység létesíthető. Meglévő, 150 m2-nél kisebb bruttó alapterület esetén 1 db új rendeltetési egység hozható létre.

### Ikres beépítés általános szabályai

#### 27. §

##### Az ikres beépítésű építési övezetekben meglévő épületet átalakítani, bővíteni, felújítani az alábbi feltételekkel lehet:

###### a) az ikresen csatlakozó épületek gerincvonala, párkányvonala, tetőhajlásszöge és anyaghasználata azonos legyen,

###### b) a két épületegységet az engedélyezési tervben együtt kell bemutatni,

###### c) a közterület felőli építési vonal azonos legyen.

### Szabadonálló beépítés általános szabályai

#### 28. §

##### (1) Ha a KSZT szabályozási tervlapja nem jelöl építési helyet, az előkert méretét az építési övezetre és egyéb jogszabályban előírtaknak megfelelően kell kialakítani. Ennek hiányában az előkert mérete:

###### a) az IZ és I jelű keretövezetekben 5,0 m,

###### b) a KV jelű keretövezetben 10,0 m.

##### (2) A KSZT-ben jelölt építési hely kivételével, az „L” jelű építési övezetekben az építési hely a telek közterület felőli első fele, az elő- és oldalkert figyelembevételével, kivéve, az 5 §. (5) bekezdés szerinti eredeti állapot rekonstrukciója esetén, valamint, ha a (3) bekezdés szerinti előzetes elvi engedély azt másképp határozza meg.

##### (3) A (2) bekezdés szerinti építési helytől előzetes elvi engedély alapján a következő esetekben lehet eltérni:

##### a) átmenő, sarok, nyúlványos telek esetén;

##### b) megtartandó facsoport növényállománnyal érintett, vagy jelentős fás növényzettel fedett telek esetén;

##### c) több épület elhelyezése esetén,

##### d) amennyiben a telek méreteiből, geometriájából adódóan az építési övezetben meghatározott paraméterek nem kihasználhatóak;

##### e) amennyiben a telek legnagyobb mélysége nem éri el a 40 m-t;

##### f) amennyiben a telek lejtése meghaladja a 15%-ot;

##### g) meglévő épület bővítése esetén;

##### h) amennyiben a  területen a kialakult állapot ettől eltérő.

## 6. Speciális létesítmények elhelyezésének szabályai

### Kiszolgáló építmények

#### 29. §

##### (1) Meglévő beépítés kiegészítéseként telkenként egy kiszolgáló épület létesíthető, melynek beépített alapterülete nem haladhatja meg a megengedett beépítési mérték egynegyedét.

##### (2) Kiszolgáló épület legnagyobb építménymagassága 3,5 m lehet.

##### (3) Kiszolgáló épület tetőhéjalása legyen azonos a főrendeltetést szolgáló épületével.

### Melléképítmények

#### 30. §

##### (1) A beépítésre szánt területeken az alábbi melléképítmények helyezhetők el:

###### a) közmű csatlakozási műtárgy,

###### b) hulladéktartály tároló,

###### c) a telek hátsó felében kialakított kerti építmény, kivételt képez a kerti tető, és a 10m2 összesített vízszintes vetületet meghaladó kerti pavilon,

###### d)napkollektor,

###### e) zászlórúd.

###### (2) A beépítésre nem szánt területeken az alábbi melléképítmények helyezhetők el:

###### a) közmű csatlakozási műtárgy,

###### b) hulladéktartály tároló,

###### c) kerti építmény,

###### d) komposztáló,

###### e) zászlórúd.

##### (3) Lakó rendeltetést lehetővé tevő építési övezetben telkenként egy hulladéktartály tároló helyezhető el, épületenként legfeljebb 8,0 m2 alapterülettel, melynek az utcai kerítéssel együtt építettnek és ahhoz anyagában is illeszkedőnek kell lennie.

### Parkolóházak, mélygarázsok

#### 31. §27

##### (1) A parkolóházak, mélygarázsok minden megkezdett 500 parkoló férőhelye után legalább egy ki- és bejáratot kell biztosítani. A kerületben önálló építményként kialakított mélygarázs bármelyik övezetben elhelyezhető, ahol a BVKSZ erre lehetőséget biztosít, a BVKSZ-ben meghatározott szintterületi mutató és terepszint alatti beépítettség mértékéig.

##### (2) Amennyiben a BVKSZ a keretövezetben nem rögzíti a szintterület és terepszint alatti beépítettség legnagyobb értékét, akkor a mélygarázs létesítésére 2,5-ös szintterületi mutató és 100%-os terepszint alatti beépíthetőség alkalmazható, az előírt zöldfelület mértékének biztosítása mellett. Az ingatlanon a mélygarázst kiszolgáló felszíni építmények is elhelyezhetők.

##### (3) Önálló építményként kialakított mélygarázs elhelyezhető keretövezetbe nem sorolt közterületek alatt is.

##### (4) Önálló építményként kialakított mélygarázs létesíthető különböző keretövezetek, illetve keretövezetbe nem sorolt közterületek alatt átnyúlóan is.

##### (5) Parkolóház létesítése csak a KSZT-ben jelölt ingatlanok esetében megengedett.

### Üzemanyagtöltő állomások

#### 32. §

##### E rendelet hatályba lépésekor meglévő üzemanyagtöltő állomás megtartható, a 60.§ (2) bekezdés figyelembe vételével, azonban új önálló üzemanyagtöltő állomás a kerület területén nem helyezhető el.

# II. fejezet

# beépítésre szánt területek építési övezetei

## Lakóterületek

### A lakóterületre vonatkozó általános előírások

#### 33. §

##### (1) Az L3, L6 és L6/A jelű keretövezetekben az előkert mérete 0,0 m. A közterületi telekhatártól mért 5,0 m-es teleksávban kizárólag az eredeti terepszint alatti támfalgarázs vagy garázst kiszolgáló (lefedés nélküli) 3,5 méternél nem szélesebb lift- vagy hídépítmény valamint kerítés, hulladéktároló, közműcsatlakozási műtárgy, előlépcső és akadálymentes közlekedést biztosító rámpa helyezhető el. L3-XII/AI4 jelű építési övezetben a közterületi telekhatártól mért 5,0 m-es teleksávban építményrész is állhat.

##### (2) Az építési övezetben előírt legkisebb telekméretet meghaladó telken, szabadonálló beépítési mód esetén,

###### a) a védett ingatlanok kivételével telkenként annyi épület helyezhető el, ahányszor a telek területe meghaladja az építési övezetben meghatározott legkisebb telekterületet,

###### b) védett ingatlanon új épület építése és meglévő épület bővítése, a tervtanács „ajánló” állásfoglalása alapján lehetséges;

###### c) az épület megengedett legnagyobb bruttó szintterülete terepszint felett legfeljebb másfélszerese lehet az övezetben megengedett legkisebb telekméret alapján a kedvezményekkel számított bruttó szintterületnek.

##### (3) Amennyiben egy telken a meglévő épületek száma meghaladja a (2) bekezdés szerintit, az épület(ek) bővítése, beépítési paramétereket érintő átalakítása csak akkor lehetséges, ha a beépítési paraméterek a telken lévő összes épületre együttesen is teljesülnek.

##### (4) Új beépítés esetén járműtároló önálló épületben nem helyezhető el. Meglévő beépítés kiegészítéseként telkenként csak egy járműtároló épület helyezhető el. Az önálló járműtároló épületet a (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alkalmazása során nem kell figyelembe venni.

##### (5) A főfunkciót kiszolgáló egyéb önálló épület a (4) bekezdésben foglaltak kivételével nem helyezhető el.

#### 34. §

##### (1) Az L6, az L6/A és az L7 keretövezetek építési övezeteiben – a speciális alapintézményi építési övezetek  kivételével – az egyes épületek rendeltetése a telek előtti közút koronaszintjéhez legközelebbi padlószint-magasságú épületszint és pince kivételével csak lakófunkciójú lehet. E rendelkezést bölcsőde és óvoda rendeltetés mód esetén nem kell alkalmazni.

##### (2) Az L3-XII/AI, az L6-XII/AI és az L6/A-XII/AI speciális alapintézményi építési övezetek területén

###### a) oktatási épületek,

###### b) művelődési és kulturális célú épületek,

###### c) egészségügyi épületek,

###### d) igazgatási épületek,

###### e) az építési övezetben meghatározott maximális bruttó szintterületi mutatójú kiskereskedelmi épületek helyezhetők el.

##### Lakás az építési övezetek területén nem helyezhető el.

##### (3) Az L6 és L6/A keretövezetben  teniszpályát létesíteni nem lehet.

##### (4) Az L3, L6 és L6/A keretövezetben az épület terepszint feletti hossza új épület építése és meglévő épület bővítése esetén nem haladhatja meg a 25 m-t, kivéve az L6/A-XII/Sz5 övezetben, ahol ez a méret elérheti a 30m-t.

##### (5)

### Nagyvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület L1-XII

#### 35. §

##### (1) Az L1-XII/Z jelű építési övezetek a nagyvárosias lakóterület zártsorú beépítésű részei.

##### (2) A keretövezet területén az 1/A. és 1/B. számú mellékletben területileg lehatárolt építési övezetekben az 1. számú táblázat szerinti határértékeket kell alkalmazni.

###### 1. sz. táblázat

| Az építési övezet jele | A telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb | legnagyobb megengedett | legkisebb megengedett | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | beépítési | szintterületi | terepszint alatti | szélessége | mélysége | zöldfelületi | megengedett |
|  |  | mértéke | mutatója | beépítettsége |  |  | mértéke | építménymagassága |
|  | (m2) | (%) | (m2/ m2) | (%) | (m) | (m) | (%) | (m) |
| L1-XII/Z1 | 1000 | 4000 | 40 | 2,0 +(0,3)* +(0,6)** | 80 | - | - | 40 | 12,5 | 13,5 |
| L1-XII/Z2 | 1000 | 4000 | 45 75 S*** | 2,4 4,0 S*** +(0,35)* +(0,6)** | 80 | - | - | 35 15 S*** | 12,5 | 20,0 |
| L1-XII/Z3 | 1000 | 4000 | 40 75 S*** | 2,4 4,4 S*** +(0,3)* +(0,3)** | 80 | - | - | 40 15 S*** | 12,5 | 17,0 |
| L1-XII/Z4 | 1000 | 4000 | 25 | 0,75 +(0,6)** | 80 | - | - | 55 | 12,5 | 13,5 |
| L1-XII/Z5 | 1000 | 4000 | 60 | 3,6 +(0,8)** | 100 | - | - | 20 | 12,5 | 20,0 |
| L1-XII/Z6 | 1000 | 4000 | 60 | 2,7 +(0,8)** | 100 | - | - | 20 | 12,5 | 17,0 |
| L1-XII/Z7 | 450 | 4000 | 65 | 2,4 +(1,0)** | 90 | - | - | 15 | 12,5 | 13,5 |
| L1-XII/Z8 | 1000 | 8000 | 60 | 3,6 +(0,8)** | 100 | - | - | 20 | 12,5 | 20,0 |
| L1-XII/Z9 | 1000 | 4000 | 30 | 1,5 +(0,35)* +(0,6)** | 80 | - | - | 35 | 12,5 | 13,5 |
| L1-XII/Z10 | 600 | 4000 | 70 | 4,2 +(0,6)** | 80 | - | - | 15 | 12,5 | 13,5 |
| L1-XII/Z11 | 1000 | 4000 | 40 | 2,0 +(0,6)** | 80 | - | - | 40 | 12,5 | 15,0 |

* Kizárólag a 5. számú mellékletben meghatározott helyen és előírásoknak megfelelően létesített tetőt ér beépítés és emeletráépítés esetén.

** Kizárólag a kötelező, számított parkolóférőhely szám feletti parkoló létesítésére valamint a rendeltetési egységekhez tartozó tárolók, gépészeti helyiségek és ezekhez szükséges közlekedő területek kialakítására felhasználható szintterület,  ha a helyiség teljes egészében az eredeti terepszint alatt, ablak nélkül épül.

S*** Csak mindkét oldalon zártsorúan csatlakozó saroktelek esetén alkalmazható.

##### (3) A keretövezet területén zártsorú beépítésű tömböknél az épületek közterülethez kapcsolódó szintjein csak közösségi, helyi lakosságot közvetlenül kiszolgáló szolgáltató, kiskereskedelem valamint vendéglátó funkciók helyezhetők el. Ügyfélforgalommal nem rendelkező, önálló irodai funkció ezeken a szinteken nem létesíthető.

##### (4) Az L1-XII/Z8 jelű építési övezetben az épület bruttó szintterületének legalább 50 %-án kereskedelmi, szolgáltató funkció helyezendő el.

### Városias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület L2-XII

#### 36. §

##### (1) Az L2-XII/Z építési övezetek a városias lakóterület zártsorú beépítésű részei.

##### (2) A keretövezet területén az 1/A. és 1/B. számú mellékletben területileg lehatárolt építési övezetekben a 2. számú táblázat szerinti határértékeket kell alkalmazni.

###### 2. sz. táblázat

| Az építési övezet jele | A telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb | legnagyobb megengedett | legkisebb megengedett | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | beépítési | szintterületi | terepszint alatti | szélessége | mélysége | zöldfelületi | megengedett |
|  |  | mértéke | mutatója | beépítettsége |  |  | mértéke | építménymagassága |
|  | (m2) | (%) | (m2/ m2) | (%) | (m) | (m) | (%) | (m) |
| L2-XII/Z1 | 1000 | 3000 | 45 60 S*** | 2,4 3,0 S*** +(0,35)* +(0,6)** | 65 | - | - | 35 20 S*** | 12,5 | 17 |
| L2-XII/Z2 | 1000 | 3000 | 30 60 S*** | 1,6 3,0 S*** +(0,2)* +(0,5)** | 65 | - | - | 50 20 S*** | 12,5 | 16 |
| L2-XII/Z3 | 1000 | 3000 | 45 | 2,4 +(0,35)* +(0,6)** | 65 | - | - | 35 | 12,5 | 20 |

* Kizárólag a 5. számú mellékletben meghatározott helyen és előírásoknak megfelelően létesített tetőtérbeépítés és emeletráépítés esetén.

** Kizárólag a kötelező, számított parkolóférőhely szám feletti parkoló létesítésére valamint a rendeltetési egységekhez tartozó tárolók, gépészeti helyiségek és ezekhez szükséges közlekedő területek kialakítására felhasználható szintterület,  ha a helyiség teljes egészében az eredeti terepszint alatt, ablak nélkül épül.

S*** Csak mindkét oldalon zártsorúan csatlakozó saroktelek esetén alkalmazható.

##### (3)

### Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület L2/A-XII

#### 37. §

##### (1) Az L2/A-XII/Z jelű építési övezetek a kisvárosias lakóterület zártsorú beépítésű részei.

##### (2) A keretövezet területén az 1/A. és 1/B. számú mellékletben területileg lehatárolt építési övezetekben a 3. számú táblázat szerinti határértékeket kell alkalmazni.

###### 3. sz. táblázat

| Az építési övezet jele | A telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb | legnagyobb megengedett | legkisebb megengedett | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | beépítési | szintterületi | terepszint alatti | szélessége | mélysége | zöldfelületi | megengedett |
|  |  | mértéke | mutatója | beépítettsége |  |  | mértéke | építménymagassága |
|  | (m2) | (%) | (m2/ m2) | (%) | (m) | (m) | (%) | (m) |
| L2/A-XII/Z1 | 1000 | - | 40 | 1,0 +(0,3)* +(0,5)** | 65 | - | - | 40 | 6,5 | 7,5 |
| L2/A-XII/Z2 | 1000 | - | 45 | 1,6 +(0,3)* +(0,6)** | 65 | - | - | 35 | 11,5 | 12,5 |
| L2/A-XII/Z3 | 1000 | - | 45 | 0,9 +(0,35)* +(0,6)** | 65 | - | - | 35 | 6,5 | 7,5 |
| L2/A-XII/Z4 | 1000 | - | 25 | 0,9 +(0,15)* +(0,4)** | 65 | - | - | 55 | 11,5 | 12,5 |

* Kizárólag a 5. számú mellékletben meghatározott helyen és előírásoknak megfelelően létesített tetőtérbeépítés és emeletráépítés esetén.

** Kizárólag a kötelező, számított parkolóférőhely szám feletti parkoló létesítésére valamint a rendeltetési egységekhez tartozó tárolók, gépészeti helyiségek és ezekhez szükséges közlekedő területek kialakítására felhasználható szintterület,  ha a helyiség teljes egészében az eredeti terepszint alatt, ablak nélkül épül.

##### (3)

### Kisvárosias, jellemzően szabadonálló beépítésű lakóterület L3-XII

#### 38. §

##### (1) Az L3-XII/Z jelű építési övezet a kisvárosias, jellemzően szabadonálló beépítésű lakóterület zártsorúan beépített és beépítendő része, a keretövezet többi építési övezetében a beépítési mód szabadonálló.

##### (2) Az L3-XII/KSz jelű építési övezet elsősorban a helyi lakosságot közvetlenül kiszolgáló szolgáltató, kiskereskedelem valamint vendéglátó funkciók elhelyezésére szolgál. Ezeket a funkciókat épületen belül, a telek előtti közterület szintjéhez legközelebbi padlószint-magasságú épületszinten (amennyiben ez pinceszint, akkor az a fölötti szinten) kell biztosítani.

##### (3) Az L3-XII/AI jelű speciális alapintézményi övezetben lakás nem helyezhető el.

##### (4) Az építési övezetekben a telek minden teljes 200m2-e után 1 önálló rendeltetési egység hozható létre, kivéve az L3-XII/Sz6 építési övezetet, ahol ez az érték 150 m2.

#### 39. §

##### (1) A keretövezet területén az 1/A. és 1/B. számú mellékletben területileg lehatárolt építési övezetekben a 4. számú táblázat szerinti határértékeket kell alkalmazni.

###### 4. sz. táblázat

| Az építési övezet jele | A telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb | legnagyobb megengedett | legkisebb megengedett | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | beépítési | szintterületi | terepszint alatti | szélessége | mélysége | zöldfelületi | megengedett |
|  |  | mértéke | mutatója | beépítettsége |  |  | mértéke | építménymagassága |
|  | (m2) | (%) | (m2/ m2) | (%) | (m) | (m) | (%) | (m) |
| L3-XII/Z1 | 1000 | - | 20 | 0,5 | 40 | 12 | - | 65 | 5,5 | 6,5 |
| L3-XII/Z2 | 1000 | - | 20 | 0,5 +(0,15)* +(0,1)** | 40 | 20 | 30 | 65 | 5,5 | 9,0 |
| L3-XII/Sz1 | 1000 | - | 20 | 0,35 +(0,15)* +(0,1)** | 40 | 20 | 30 | 65 | 5,5 | 7,5 |
| L3-XII/Sz2 | 3000 | - | 20 | 0,3 +(0,15)* +(0,1)** | 40 | 20 | 30 | 65 | 5,5 | 6,5 |
| L3-XII/Sz3 | 1000 | - | 20 | 0,5 +(0,15)* +(0,1)** | 40 | 20 | 30 | 65 | 5,5 | 9,0 |
| L3-XII/Sz4 | 1000 | - | 20 | 0,3 +(0,15)* +(0,1)** | 40 | 20 | 30 | 65 | 5,5 | 6,5 |
| L3-XII/Sz5 | 1000 | - | 20 | 0,5 +(0,15)* +(0,1)** | 40 | 20 | 30 | 65 | 5,5 | 12,0 |
| L3-XII/Sz6 | 2000 | - | 20 | 0,75 | 40 | 20 | 30 | 65 | 5,5 | 12,0 |
| L3-XII/KSz | 1000 | - | 20 | 0,5 +(0,15)* +(0,1)** | 40 | - | - | 65 | 5,5 | 7,5 |
| L3-XII/Al1 | 1000 | - | 30 | 0,9 +(0,2)* +(0,1)** | 40 | - | - | 55 | 5,5 | 10,5 |
| L3-XII/Al2 | 1000 | - | 25 | 0,5 +(0,2)* +(0,1)** | 40 | - | - | 55 | 5,5 | 7,5 |
| L3-XII/Al3 | 1000 | - | 20 | 0,5 +(0,15)* +(0,1)** | 30 | - | - | 65 | 5,5 | 7,5 |
| L3-XII/Al4 | 2000 |  | 40 | 1,5 | 65 |  |  | 35 | 3,5 | 9,0 |

* Kizárólag tetőtérben (min. 35 fokos magastető felhasználható szintterület.

** Kizárólag a kötelező, számított parkolóférőhely szám feletti parkoló létesítésére valamint a rendeltetési egységekhez tartozó tárolók, gépészeti helyiségek és ezekhez szükséges közlekedő területek kialakítására felhasználható szintterület,  ha a helyiség teljes egészében az eredeti terepszint alatt, ablak nélkül épül.

##### (2) Az L3-XII/AI4 ingatlanon épületet kizárólag lapostetővel, zöldtetős kialakítással lehet létesíteni, oly módon, hogy megállapodás alapján a zöldtetőn közcélra átadott játszótér is kialakításra kerüljön.

##### (3)

### Hegyvidéki, kertvárosias, jellemzően szabadonálló beépítésű lakóterület L6-XII

#### 40. §

##### (1) Az L6-XII/IK jelű építési övezet a hegyvidéki, kertvárosias lakóterület ikresen beépített, vagy beépítendő része.

##### (2) Az L6-XII/Sz és /E jelű építési övezetek a hegyvidéki, kertvárosias lakóterület szabadonállóan beépített, vagy beépítendő részei, a /E jelű építési övezetben a BVKSZ szerinti engedmény építménymagassági korlátozással kerül alkalmazásra.

##### (3)44 Az L6-XII/KSz jelű építési övezet szabadonálló módon beépített, a helyi lakosságot közvetlenül kiszolgáló szolgáltató, kiskereskedelem valamint vendéglátó funkciók elhelyezésére szolgál. Ezeket a funkciókat épületen belül, a telek előtti közterület szintjéhez legközelebbi padlószint-magasságú épületszinten (amennyiben ez pinceszint, akkor az a fölötti szinten) kell biztosítani.

##### (4) Az L6-XII/Cs jelű építési övezet a hegyvidéki, kertvárosias lakóterület azon része, ahol egy telken több azonos karakterű épület csoportosan került elhelyezésre.

##### (5) Az L6-XII/AI jelű speciális alapintézményi övezetben épület szabadonálló módon helyezhető el, a területen lakás nem építhető.

#### 41. §

##### (1) A keretövezet területén az 1/A. és 1/B. számú mellékletben területileg lehatárolt építési övezetekben az 5. számú táblázat szerinti határértékeket kell alkalmazni.

###### 5. sz. táblázat

| Az építési övezet jele | A telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb | legnagyobb megengedett | legkisebb megengedett | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | beépítési | szintterületi | terepszint alatti | szélessége | mélysége | zöldfelületi | megengedett |
|  |  | mértéke | mutatója | beépítettsége |  |  | mértéke | építménymagassága |
|  | (m2) | (%) | (m2/ m2) | (%) | (m) | (m) | (%) | (m) |
| L6-XII/IK1 | 500 | 1000 | 15 | 0,25 +(0,1)* +(0,05)** | 35 | 15 | 30 | 75 | 3,5 | 6,5 |
| L6-XII/IK2 | 500 | 1000 | 15 | 0,2 +(0,1)* +(0,1)** | 35 | 15 | 30 | 75 | 3,5 | 5,0 |
| L6-XII/Sz1 | 1000 | - | 15 | 0,25 +(0,1)* +(0,05)** | 35 | 20 | 30 | 75 | 3,5 | 6,5 |
| L6-XII/Sz2 | 1000 | - | 15 | 0,2 +(0,1)* +(0,1)** | 35 | 20 | 30 | 75 | 3,5 | 5,5 |
| L6-XII/Sz3 | 1000 | - | 15 | 0,3 +(0,1)** | 35 | 20 | 30 | 75 | 3,5 | 6,5 |
| L6-XII/Sz4 | 3000 | - | 15 | 0,2 +(0,1)* +(0,1)** | 35 | 20 | 30 | 75 | 4,5 | 6,0 |
| L6-XII/Sz5 | 1000 | - | 15 | 0,15 +(0,1)* +(0,05)** | 35 | 20 | 30 | 75 | 3,5 | 5,0 |
| L6-XII/Sz6 | 2000 | - | 10 | 0,18 +(0,07)* +(0,05)** | 35 | 24 | 50 | 80 | 3,5 | 6,5 |
| L6-XII/Sz7 | 10000 | - | 10 | 0,1 | 35 | 20 | 30 | 75 | 3,5 | 5,5 |
| L6-XII/E | 1000 | - | 20 | 0,2 +(0,1)* +(0,1)** | 35 | 20 | 30 | 65 | 3,0 | 4,5 |
| L6-XII/KSz | 1000 | - | 15 | 0,25 +(0,1)* +(0,05)** | 35 | 20 | 30 | 75 | 4,5 | 6,5 |
| L6-XII/Cs | 4000 | - | 15 | 0,25 +(0,1)* +(0,05)** | 35 | 30 | 50 | 75 | 3,5 | 6,5 |
| L6-XII/AI1 | 2000 | - | 25 | 0,5 +(0,2)* | 35 | 20 | 30 | 60 | 5,5 | 7,0 |
| L6-XII/AI2 | 2000 | - | 20 | 0,4 +(0,2*) | 35 | 20 | 30 | 65 | 5,5 | 6,5 |
| L6-XII/AI3 | 2000 | - | 15 | 0,3 | 25 | 20 | 30 | 75 | 3,5 | 6,0 |

* Kizárólag tetőtérben (min. 35 fokos magastető) felhasználható szintterület.

** Kizárólag a kötelező, számított parkolóférőhely szám feletti parkoló létesítésére valamint a rendeltetési egységekhez tartozó tárolók, gépészeti helyiségek és ezekhez szükséges közlekedő területek kialakítására felhasználható szintterület,  ha a helyiség teljes egészében az eredeti terepszint alatt, ablak nélkül épül.

##### (2) Az építési övezetekben minden teljes 330 m2 telekméret után 1 rendeltetési egység, de épületenként legfeljebb 4 létesíthető.

##### (3) Az L6-XII/Cs jelű építési övezetben új épület nem helyezhető el, meglévő épület bővítése nem megengedett.

### Hegyvidéki, kertvárosias, jellemzően szabadonálló beépítésű, nagytelkes lakóterület L6/A-XII

#### 42. §

##### (1)

##### (2) Az L6/A-XII/Sz és /E jelű építési övezetek a hegyvidéki, kertvárosias, nagytelkes lakóterület szabadonállóan beépített, vagy beépítendő része, a /E jelű építési övezetben a BVKSZ szerinti engedmény építménymagassági korlátozás esetén kerül alkalmazásra.

##### (3) Az L6/A-XII/AI jelű speciális alapintézményi övezetben épület szabadonálló módon helyezhető el, a területen lakás nem építhető.

#### 43. §

##### (1) A keretövezet területén az 1/A. és 1/B. számú mellékletben területileg lehatárolt építési övezetekben a 6. számú táblázat szerinti határértékeket kell alkalmazni.

###### 6. sz. táblázat

| Az építési övezet jele | A telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb | legnagyobb megengedett | legkisebb megengedett | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | beépítési | szintterületi | terepszint alatti | szélessége | mélysége | zöldfelületi | megengedett |
|  |  | mértéke | mutatója | beépítettsége |  |  | mértéke | építménymagassága |
|  | (m2) | (%) | (m2/ m2) | (%) | (m) | (m) | (%) | (m) |
| L6/A-XII/Sz1 | 2000 | - | 10 | 0,18 +(0,07)* | 30 | 24 | - | 80 | 4,0 | 6,5 |
| L6/A-XII/Sz2 | 4000 | - | 10 | 0,18 +(0,07)* | 30 | 30 | - | 80 | 4,0 | 6,5 |
| L6/A-XII/Sz3 | 4000 | - | 10 | 0,18 +(0,07)* | 30 | 30 | - | 80 | 4,0 | 7,5 |
| L6/A-XII/Sz4 | 3000 | - | 10 | 0,18 +(0,07)* | 20 | 30 | - | 80 | 4,0 | 6,0 |
| L6/A-XII/E | 2000 | - | 15 | 0,15 +(0,1)* | 30 | 24 | 50 | 75 | 4,0 | 4,5 |
| L6/A-XII/AI1 | 2000 | - | 15 | 0,3 +(0,1)* | 30 | 24 | - | 75 | 4,5 | 6,5 |
| L6/A-XII/AI2 | 2000 | - | 20 | 0,3 + (0,1)* | 30 | 24 | - | 75 | 4,5 | 6,5 |

* Kizárólag tetőtérben (min. 35 fokos magastető) felhasználható szintterület.

** Kizárólag a kötelező, számított parkolóférőhely szám feletti parkoló létesítésére esetén  valamint a rendeltetési egységekhez tartozó tárolók, gépészeti helyiségek és ezekhez szükséges közlekedő területek kialakítására felhasználható szintterület,  ha a helyiség teljes egészében az eredeti terepszint alatt, ablak nélkül épül.

##### (2) Az építési övezetekben minden teljes 500 m2 telekterület után 1 önálló rendeltetési egység, de épületenként összesen legfeljebb 4 hozható létre.

### Telepszerű lakóterület L7-XII

#### 44. §

##### (1) Az L7-XII jelű építési övezet a hegyvidéki, telepszerűen beépült, az épületekhez tartozó közös zöldfelülettel rendelkező lakóterület része. Az L7-XII/ÖT jelű építési övezet a hegyvidéki, telepszerűen beépült lakóterület, egy-egy épülethez önálló telek kialakítására alkalmas része. A keretövezet területén az 1. számú mellékletben területileg lehatárolt építési övezetben a 7. számú táblázat szerinti határértékeket kell alkalmazni.

###### 7. sz. táblázat

| Az építési övezet jele | A telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb | legnagyobb megengedett | legkisebb megengedett | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | beépítési | szintterületi | terepszint alatti | szélessége | mélysége | zöldfelületi | megengedett |
|  |  | mértéke | mutatója | beépítettsége |  |  | mértéke | építménymagassága |
|  | (m2) | (%) | (m2/ m2) | (%) | (m) | (m) | (%) | (m) |
| L7-XII | 1000 | - | 15 | 0,2 +(0,1)* +(0,05)** | 40 | - | - | 60 | 3,5 | 6,0 |
| L7-XII/ÖT | 2000 | - | 15 | 1,5 | 40 | - | - | 60 | 3,5 | 12,5 |

* Kizárólag tetőtérben (min. 35 fokos magastető) felhasználható szintterület.

** Kizárólag a kötelező, számított parkolóférőhely szám feletti parkoló létesítésére valamint a rendeltetési egységekhez tartozó tárolók, gépészeti helyiségek és ezekhez szükséges közlekedő területek kialakítására felhasználható szintterület,  ha a helyiség teljes egészében az eredeti terepszint alatt, ablak nélkül épül.

##### (2) Az építési övezetekben elhelyezett épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a 250 m2-t.

##### (3) A keretövezetben az egyes épületek szintterületi mutatójának legalább 75%-a csak lakó rendeltetésű lehet.

##### (4) Az övezetbe tartozó ingatlanokon tetőfelépítmény és magastető utólagosan nem építhető.

## 2. Vegyes területek

### Városközponti területek VK-XII

#### 45. §

##### (1) Az építési övezetekben a VK-XII/Z jelű (zártsorú) építési övezet kivételével az épületeket szabadonálló módon kell elhelyezni.

##### (2) A keretövezet területén az 1/A. és 1/B. számú mellékletben területileg lehatárolt építési övezetekben az egyes övezetek telkeinek méretét, beépítési paramétereit a 8. számú táblázat határozza meg.

###### 8. sz. táblázat

| Az építési övezet jele | A telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb | legnagyobb megengedett | legkisebb megengedett | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | beépítési | szintterületi | terepszint alatti | szélessége | mélysége | zöldfelületi | megengedett |
|  |  | mértéke | mutatója | beépítettsége |  |  | mértéke | építménymagassága |
|  | (m2) | (%) | (m2/ m2) | (%) | (m) | (m) | (%) | (m) |
| VK-XII/Sz1 | 1000 | - | 80 | 4,0 | 100 | 20 | 30 | 10 | 15 | 18 |
| VK-XII/Sz2 | 1000 | - | 30 | 1,5 | 100 | 20 | 30 | 40 | 15 | 18 |
| VK-XII/Sz3 | 1000 | - | 40 | 2,75 | 100 | 20 | 30 | 30 | 20 | 25 |
| VK-XII/Sz4 | 1000 | - | 50 | 2,5 | 100 | 20 | 30 | 30 | 9 | 10 |

##### (3) A keretövezet területén épületeket kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épület nem létesíthető.

##### (4)

### Intézményterületek I-XII

#### 46. §

##### (1) Az építési övezetekben – a zártsorú beépítésű I-XII/Z, valamint az I-XII/AK6 jelű építési övezetek kivételével - az építési helyet szabadonálló módon kell elhelyezni.

##### (2) Az I-XII/AK jelű építési övezet a XII. kerület alközpontjait képező intézmények, a helyi lakosságot közvetlenül kiszolgáló szolgáltató, kiskereskedelem és vendéglátó funkciók elhelyezésére szolgál, ahol a lakófunkciókra felhasználható összes szintterület nem haladhatja meg a szomszédos lakóövezetekben előírt legalacsonyabb szintterületi mutató alapján számított szintterületet.

##### (3) Az I-XII/AI jelű építési övezet a hegyvidék területén:

###### a)  oktatási épületek,

###### b)  művelődési és kulturális célú épületek,

###### c) egészségügyi épületek,

###### d) igazgatási épületek,

###### e) az építési övezetben meghatározott maximális bruttó szintterületi mutatójú kiskereskedelmi épületek helyezhetők el.

##### Lakás az építési övezetek területén nem helyezhető el.

##### (4) Az I-XII/KSz jelű építési övezet a Hegyvidék szolgáltató, kiskereskedelemi és vendéglátó létesítményeinek elhelyezésére szolgál.

##### (5) Az I-XII/Sz és /Z jelű építési övezetek  az  általános jellegű intézmények elhelyezésére szolgálnak.

#### 47. §

##### (1) A keretövezet területén az 1/A. és 1/B. számú mellékletben területileg lehatárolt építési övezetekben a 9. számú táblázat szerinti határértékeket kell alkalmazni.

###### 9. sz. táblázat

| Az építési övezet jele | A telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb | legnagyobb megengedett | legkisebb megengedett | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | beépítési | szintterületi | terepszint alatti | szélessége | mélysége | zöldfelületi | megengedett |
|  |  | mértéke | mutatója | beépítettsége |  |  | mértéke | építménymagassága |
|  | (m2) | (%) | (m2/ m2) | (%) | (m) | (m) | (%) | (m) |
| I-XII/AK1 | 1000 | - | 45 | 1,2 | 60 | - | - | 35 | 5,5 | 7,5 |
| I-XII/AK2 | 2000 | - | 50 | 1,5 | 60 | - | - | 35 | 7,5 | 10,5 |
| I-XII/AK3 | 1000 | - | 65 | 2,5 | 100 | - | - | 35 | 4,5 | 10,5 |
| I-XII/AK4 | 1000 | - | 40 | 2,8 | 60 | - | - | 35 | 18,0 | 22,5 |
| I-XII/AK5 | 1000 | - | 30 | 0,3 | 30 | - | - | 60 | 3,5 | 4,5 |
| I-XII/AK6 | 1000 | - | 30 | 1,2 +(2,5)** | 100 | - | - | 10 | 3,5 | 5,5 |
| I-XII/AK7 | 1000 | - | 65 | 2,5 | 75 | - | - | 35 | 4,5 | 10,5 |
| I-XII/AI | 5000 | - | 30 | 1,0 | 40 | - | - | 35 | 5,5 | 10,5 |
| I-XII/KSz1 | 1000 | - | 25 | 0,6 | 35 | - | - | 40 | 4,5 | 7,5 |
| I-XII/KSz2 | 600 | - | 25 | 0,6 | 40 | - | - | 50 | 4,5 | 7,5 |
| I-XII/KSZ3 | 1000 | - | 65 | 2,2 | 80 | - | - | 35 | 4,5 | 9,0 |
| I-XII/ Sz1 | 1000 | - | 15 | 0,35 | 20 | - | - | 60 | 4,5 | 7,5 |
| I-XII/ Sz2 | 1000 | - | 40 | 0,4 | 30 | - | - | 50 | 3,5 | 4,5 |
| I-XII/ Sz3 | 1000 | - | 15 | 0,5 | 25 | - | - | 60 | 3 | 10,5 |
| I-XII/ Sz4 | 1000 | - | 25 (30) TSZ | 0,6 (0,75 +0,2**) TSZ | 40 (50)TSZ | - | - | 60 (50)TSZ | 4,5 | 10,5 |
| I-XII/ Sz5 | 1000 | - | 10 | 0,2 | 15 | - | - | 80 | 3,5 | 4,5 |
| I-XII/ Sz6 | 1000 | - | 35 | 1,0 | 40 | - | - | 60 | 7,5 | 10,5 |
| I-XII/ Sz7 | 5000 | - | 30 | 1,0 | 50 | - | - | 50 | 4,5 | 17,0 |
| I-XII/ Sz8 | 5000 | - | 30 | 1,2 | 50 | - | - | 50 | 9,0 | 12,0 |
| I-XII/ Sz9 | 5000 | - | 40 | 1,0 | 60 | - | - | 40 | 7,5 | 12,0 |
| I-XII/ Sz10 | 10000 | - | 10 | 0,35 | 20 | - | - | 60 | 7,5 | 10,5 |
| I-XII/ Sz11 | 5000 | - | 35 | 1,2 | 50 | - | - | 50 | 10,5 | 30,0 |
| I-XII/ Sz12 | 10000 | - | 15 | 0,35 | 40 | - | - | 60 | 5,5 | 7,5 |
| I-XII/Sz13 | 1000 | - | 50 | 0,85 | 60 | - | - | 35 | 4,5 | 10,5 |
| I-XII/Z1 | 5000 | - | 45 | 2,0 | 65 | - | - | 35 | 9,0 | 17,0 |
| I-XII/Z2 | 1000 | - | 45 | 2,8 | 60 | - | - | 35 | 9,0 | 19,5 |
| I-XII/Z3 | 1000 | - | 50 (60) TSZ | 2,0 (2,5) TSZ | 75 (100) TSZ | - | - | 40 (20) TSZ | 5,5 | 10,5 |
| I-XII/Z4 | 5000 | - | 40 | 1,0 | 60 | - | - | 40 | 7,5 | 12,0 |
| I-XII/Z5 | 1000 | - | 40 | 1,5 | 50 | - | - | 40 | 9,0 | 12,0 |
| I-XII/Z6 | 3000 | - | 80 | 4,5 | 100 |  |  | 20 | 18,0 | 22,5 |

** Kizárólag a kötelező, számított parkolóférőhely szám feletti parkoló létesítésére,  valamint a rendeltetési egységekhez tartozó tárolók, gépészeti helyiségek és ezekhez szükséges közlekedő területek kialakítására felhasználható szintterület,  ha a helyiség teljes egészében az eredeti terepszint alatt, ablak nélkül épül.

##### TSZ Kizárólag megkötött településrendezési szerződés esetén alkalmazható beépítési paraméterek.

##### (2) Az I-XII/AK, I-XII/AI, I-XII/KSZ, I-XII/Sz4 és I-XII/Z jelű építési övezetekben, valamint a KSZT-ben jelölt esetekben - a megvalósulás érdekében - a közhasználat céljára átadott területek kialakítása esetén, a XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat és a Tulajdonos külön megállapodása alapján, az építési övezetben meghatározott szintterületi mutató értéke legfeljebb 0,5-tel növelhető. A szintterületi mutató mértékének növelése azonban nem haladhatja meg a 9. sz. táblázatban meghatározott szintterületi mutató értékének 20%-át, illetve nem lehet nagyobb, mint a közcélra átadott terület tényleges mérete.

##### (3) Szabadonálló beépítési mód szerint beépíthető építési övezetekben új épület elhelyezése esetén a szükséges parkoló férőhelyek legalább 50%-át épületben, terepszint alatt kell elhelyezni, az I-XII/AK5 jelű építési övezet kivételével.

##### (4) Az építési övezetekben legfeljebb 2000 m2 bruttó szintterületű kereskedelmi célú épület helyezhető el, az I-XII/AK3 jelű építési övezet kivételével. Az I-XII/Sz2 jelű építési övezetben kizárólag vendéglátó funkció helyezhető el.

##### (5) A keretövezetben megengedett épületeken kívül, azokat kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú új önálló épületek nem helyezhetők el.

##### (6) Az I-XII/AI, az I-XII/Z6, az I-XII/AK3, az I-XII/Sz4 és az I-XII/AK5 jelű építési övezet kivételével az építési övezetekben lakófunkció is elhelyezhető.

##### (7) Lakófunkció az épületek földszinti helyiségcsoportjaiban nem megengedett.

##### (8) Az I-XII/Sz és I-XII/Z jelű építési övezetekben a lakófunkció nem haladhatja meg az épületek szintterületi mutatójának 35%-át, kivéve az I-XII/Z2 jelű építési övezetet, ahol a lakófunkció nem haladhatja meg az épületek szintterületi mutatójának 65%-át.

##### (9) Az I-XII/AK5 jelű építési övezetben az épület magastetővel, tetőtérbeépítés nélkül létesíthető.

##### (10) Az I-XII/Z3 és az I-XII/Sz7 jelű építési övezet területének hasznosítását, a beépítési feltételeket és településképi követelményeket tisztázó elvi engedélyben kell megalapozni.

##### (11) I-XII/Z6 építési övezetben a földszinten és az első emeleti szinten a beépítés mértéke elérheti a 90%-ot, ha ezeken a szinteken intézmény, közintézmény kerül kialakításra. A 20%-os legkisebb megengedett zöldfelületen belül 10% biztosítása zöldtetővel is engedélyezhető.

##### (12) Az I-XII/Z6 jelű építési övezetben kereskedelmi szállásférőhely és ahhoz kapcsolódó kiszolgáló, ellátó funkciók, valamint irodai funkciók telepíthetők. Ezen funkciók mellett a közterületekhez kapcsolódó szinteken önálló szolgáltató, kiskereskedelmi és vendéglátó funkciók is elhelyezhetők.

##### (13) Önálló irodai funkció az I-XII/AK3 jelű építési övezetben a szintterületi mutató 35%-áig helyezhető el, mely kizárólag közterülethez nem kapcsolódó, emeleti szinteken létesíthető.

##### (14) Az I-XII/AK3 jelű építési övezetben a terepszint feletti oldalkert a szomszédos telek határától mért 5,25 m, a terepszint alatti beépítés oldalkerti mérete 2,50 m. A terepszint alatti építési hely kihasználhatóságát és esetleges növelését elvi engedélyezési eljárásban kell tisztázni a területre kiterjedő geotechnikai, talajvízáramlást is elemző hidrogeológiai, valamint a szomszédos telkek épületeire, talajszerkezetére, kerítésére kiterjedő állékonysági szakvélemények alapján.

### Jelentős zöldfelületű intézményterületek IZ-XII

#### 48. §

##### (1) Az építési övezetekben az épületeket szabadonállóan kell elhelyezni.

##### (2) Az IZ-XII/L jelű építési övezetekben lakófunkció elhelyezése a teljes szintterületen megengedett.

##### (3) Az IZ-XII/RE jelű építési övezetek rekreációs és egészségügyi célú létesítmények elhelyezésére szolgálnak.

##### (4) Az IZ-XII/KV jelű építési övezet különleges városüzemeltetési célú (táv- és hírközlési) intézmények elhelyezésére szolgál.

##### (5) Az IZ-XII/AI jelű építési övezet területén kizárólag

###### a) oktatási épületek,

###### b) művelődési és kulturális célú épületek,

###### c) egészségügyi épületek,

###### d) igazgatási épületek,

###### e) az építési övezetben meghatározott maximális bruttó szintterületi mutatójú kiskereskedelmi épületek helyezhetők el.

##### Lakás az építési övezetek területén nem helyezhető el.

##### (6)44 Az IZ-XII/T jelű övezet kizárólag tudományos, kutatási célú intézmények elhelyezésére szolgál.

#### 49. §

##### (1) A keretövezet területén az 1/A. és 1/B. számú mellékletben területileg lehatárolt építési övezetekben a 10. számú táblázat szerinti határértékeket kell alkalmazni.

###### 10. sz. táblázat

| Az építési övezet jele | A telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb | legnagyobb megengedett | legkisebb megengedett | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | beépítési | szintterületi | terepszint alatti | szélessége | mélysége | zöldfelületi | megengedett |
|  |  | mértéke | mutatója | beépítettsége |  |  | mértéke | építménymagassága |
|  | (m2) | (%) | (m2/ m2) | (%) | (m) | (m) | (%) | (m) |
| IZ-XII/L1 | 2000 | - | 10 | 0,18 +(0,07)* | 20 | 24 | 50 | 75 | 3,5 | 6,5 |
| IZ-XII/L2 | 10000 | - | 15 | 0,25 +(0,15)* +(0,05)** | 30 | 20 | 40 | 70 | 3,5 | 6,5 |
| IZ-XII/L3 | 4000 | - | 35 | 2,0 | 50 | 24 | 50 | 50 | 4,5 | 17,5 |
| IZ-XII/L4 | 4000 | - | 10 | 0,1 | 10 | 40 | 50 | 85 | 3,5 | 4,5 |
| IZ-XII/L5 | 10000 | - | 10 | 0,13 +(0,07)* | 20 | 20 | 100 | 80 | 4,0 | 7,5 |
| IZ-XII/L6 | 2000 | - | 15 | 0,25 +(0,1)* +(0,05)** | 35 | 20 | 30 | 75 | 3,5 | 6,5 |
| IZ-XII/L7 | 1200 | - | 15 | 0,2 +(0,35+ 0,05)TSZ | 25 | 20 | 30 | 70 | 3,5 | 7,5 |
| IZ-XII/L8 | 1200 | - | 15 | 01 +(0,3 +0,1)TSZ | 25 | 20 | 30 | 70 | 3,5 | 6,5 |
| IZ-XII/RE1 | 10000 | - | 15 | 0,5 | 25 | 50 | 50 | 70 | 3,5 | 10,5 |
| IZ-XII/RE2 | 2000 | - | 10 | 0,3 | 20 | - | - | 75 | 4,5 | 7,5 |
| IZ-XII/RE3 | 15000 | - | 10 | 0,15 | 20 | - | - | 75 | 4,5 | 10,5 |
| IZ-XII/RE4 | 5000 | - | 35 | 2,4 | 50 | - | - | 50 | 4,5 | 17,5 |
| IZ-XII/RE5 | 5000 | - | 25 | 0,75 | 25 | - | - | 60 | 3,5 | 10,5 |
| IZ-XII/RE6 | 300000 | - | 10 | 0,75 | 15 | - | - | 75 | 3,5 | 6,0 |
| IZ-XII/RE7 | 30000 |  | 10 | 0,1 | 10 | - | - | 85 | 3,5 | 4,5 |
| IZ-XII/RE8 | 10000 | - | 35 | 2,4 | 50 | - | - | 50 | 4,5 | 30,0 |
| IZ-XII/RE9 | 5000 | - | 15 | 0,4 | 30 | - | - | 60 | 4,5 | 7,5 |
| IZ-XII/KV | 30000 | - | 10 | 0,2 | 15 | - | - | 75 | 3,5 | 10,5 |
| IZ-XII/AI1 | 5000 | - | 10 | 0,3 | 20 | 30 | 50 | 75 | 3,5 | 7,5 |
| IZ-XII/AI2 | 5000 | - | 25 | 0,5 | 25 | 25 | 50 | 60 | 3,5 | 7,5 |
| IZ-XII/AI3 | 10000 | - | 15 | 0,5 | 25 | 50 | 50 | 70 | 3,5 | 9,0 |
| IZ-XII/AI4 | 5000 | - | 10 | 0,3 | 20 | 30 | 50 | 75 | 3,5 | 10,5 |
| IZ-XII/AI5 | 5000 | - | 15 | 0,45 | 20 | 30 | 50 | 75 | 3,5 | 10,5 |
| IZ-XII/AI6 | 10000 | - | 10 | 0,1 | 20 | - | - | 75 | 3,5 | 4,5 |
| IZ-XII/AI7 | 10000 | - | 10 | 0,1 | 20 | - | - | 75 | 3,5 | 7,0 |
| IZ-XII/AI8 | 5000 | - | 25 | 0,5 | 50 | 30 | 30 | 40 | 3,5 | 9,0 |
| IZ-XII/T1 | 5000 | - | 10 | 0,3 | 20 | - | - | 75 | 4,5 | 7,5 |
| IZ-XII/T2 | 150000 | - | 10 | 0,1 | 20 | - | - | 75 | 3,5 | 7,0 |

* Kizárólag tetőtérben (min. 35 fokos magastető) felhasználható szintterület.

** Kizárólag a kötelező, számított parkolóférőhely szám feletti parkoló létesítésére valamint a rendeltetési egységekhez tartozó tárolók, gépészeti helyiségek és ezekhez szükséges közlekedő területek kialakítására felhasználható szintterület,  ha a helyiség teljes egészében az eredeti terepszint alatt, ablak nélkül épül.

##### TSZ Kizárólag megkötött településrendezési szerződés esetén alkalmazható beépítési paraméterek.

###### (2)  Lakófunkció csak az IZ-XII/L jelű építési övezetekben helyezhető el. Meglévő lakás más IZ jelű övezetben is megtartható, de bővítése nem megengedett. Lakóépület terepszint feletti hossza új épület építése és meglévő épület bővítése esetén nem haladhatja meg a 25 m-t.

###### (2a)  Önálló rendeltetési egység az alábbiak szerint létesíthető:

###### a) IZ-XII/L1 és IZ-XII/L6 építési övezetben minden teljes 500 m2 telekméret után 1 önálló rendeltetési egység, de összesen épületenként legfeljebb 4 létesíthető;

###### b) IZ-XII/L2 jelű építési övezetben minden teljes 400 m2 telekméret után 1 önálló rendeltetési egység, de összesen épületenként legfeljebb 4 létesíthető;

###### c) IZ-XII/L3 jelű építési övezetben a meglévő lakásszám nem növelhető;

###### d) IZ-XII/L5 jelű építési övezetben épületenként legfeljebb 6 önálló rendeltetési egység létesíthető;

###### e) IZ-XII/L7 jelű építési övezetben épületenként legfeljebb 4 önálló rendeltetési egység létesíthető;

###### f) IZ-XII/L8 jelű építési övezetben épületenként 1 önálló rendeltetési egység létesíthető.

##### (3) A lakófunkciót megengedő építési övezetekben a számított szükséges parkoló férőhelyeket épületben, vagy terepszint alatt kell elhelyezni.

##### (4) A lakófunkciót megengedő építési övezetekben az ott meghatározott minimális telekméretenként egy épület helyezhető el.

##### (5) Az IZ-XII/RE1 és IZ-XII/RE2 építési övezetekben a számított szükséges parkoló férőhelyek legalább 50%-át épületben vagy terepszint alatt kell elhelyezni.

##### (6) Kereskedelmi célú épület (legfeljebb 500m2 bruttó szintterülettel) kizárólag az IZ-XII/AI és IZ-XII/RE jelű építési övezetekben helyezhető el.

##### (7) Az IZ-XII/L építési jelű övezetekben az előkert mérete 0,0 m. A közterületi telekhatártól mért 5,0 m-es teleksávban kizárólag teljes egészében az eredeti terepszint alatti támfalgarázs vagy garázst kiszolgáló (lefedés nélküli) 3,5 méternél nem szélesebb lift- vagy hídépítmény valamint kerítés, hulladéktároló, közműcsatlakozási műtárgy, előlépcső és akadálymentes közlekedést biztosító rámpa helyezhető el.

##### (8) Az IZ- XII/RE övezetekben szálloda funkció is megengedett.

#### 49/A. §

##### (1) A IZ-XII/L7, IZ-XII/L8 jelű építési övezetben kialakított magánúthoz csatlakozó telkeken, a magánút felől minimum 10,0 m-es előkertet kell biztosítani. A magánút felőli telkek esetén, a magánút felőli előkertekben a kötelező fásítást a telken lévő épület használatbavételéig meg kell valósítani. A telken belüli kötelező fásítás legfeljebb 6,0 m tőtávolságban telepített, előnevelt, őshonos fákból és azonos fajokból álló fasortelepítést valamint alatta cserjesáv telepítését jelenti.

##### (2) Az IZ-XII/L7, IZ-XII/L8 jelű építési övezetben az eredeti terepszint csak az épület környezetében változtatható meg. Az épület külső falsíkjától, valamint a csatlakozó épületszerkezetek határától számított 2,0 m-en belül elhelyezkedő terület az épület környezetének minősül. A bolygatott területek végső kialakítását az építési engedélyezési dokumentáció részeként elkészített kertépítészeti terv alapján kell megvalósítani az épület használatbavételéig.

##### (3) Az IZ-XII/L7, IZ-XII/L8 jelű építési övezetben az autós és a gyalogos közlekedő felületek, parkolók, vendégparkolók gyephézagosan kialakított szilárd burkolattal készüljenek.

##### (4) Az IZ-XII/L7, IZ-XII/L8 jelű építési övezetben a lakásokhoz tartozó, kötelezően előírt parkoló férőhelyeket épületen belül kell biztosítani. Vendégparkolók épületen kívül is elhelyezhetők.

##### (5) Az IZ-XII/L7, IZ-XII/L8 jelű építési övezetben csak lapostető alkalmazása megengedett.

## 3. Üdülőterületek Ü-XII/H

#### 50. §

##### (1) Az Ü-XII/H jelű építési övezetekbe a hétvégiházas hegyvidéki üdülőterület tartozik.

##### (2) Az Ü-XII/H1, Ü-XII/H2 és Ü-XII/H3 jelű építési övezetben kizárólag üdülőépület helyezhető el. Egy telken a 11. táblázat paramétereinek figyelembevételével több épület is elhelyezhető.

##### (3) Az Ü-XII/H4 jelű építési övezet kizárólag a hegyvidéki üdülőterület intézményeinek elhelyezésére szolgál, a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.

##### (4) A keretövezet területén az építési övezetekben a 11. számú táblázat szerinti határértékeket kell alkalmazni.

###### 11. sz. táblázat

| Az építési övezet jele | A telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb | legnagyobb megengedett | legkisebb megengedett | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | beépítési | szintterületi | terepszint alatti | szélessége | mélysége | zöldfelületi | megengedett |
|  |  | mértéke | mutatója | beépítettsége |  |  | mértéke | építménymagassága |
|  | (m2) | (%) | (m2/ m2) | (%) | (m) | (m) | (%) | (m) |
| Ü-XII/H1 | 2000 | - | 10 | 0,10 +(0,05)* | 15 | 24 | - | 75 | 3,0 | 4,5 |
| Ü-XII/H2 | 1000 | - | 10 | 0,10 +(0,05)* | 15 | 18 | - | 75 | 3,0 | 4,5 |
| Ü-XII/H3 | 1000 | - | 15 | 0,15 +(0,05)* | 20 | 18 | - | 75 | 3,0 | 4,5 |
| Ü-XII/H4 | 2000 | - | 20 | 0,2 | 25 | - | - | 70 | 4,5 | 5,5 |

* Kizárólag tetőtérben (min. 35 fokos magastető) felhasználható szintterület.

##### (5) Az Ü-XII/H építési övezetekben az előkert mérete 0,0 m. A közterületi telekhatártól mért 5,0 m-es teleksávban kizárólag az eredeti terepszint alatti támfalgarázs vagy garázst kiszolgáló (lefedés nélküli) 3,5 méternél nem szélesebb lift- vagy hídépítmény valamint kerítés, hulladéktároló, közműcsatlakozási műtárgy, előlépcső és akadálymentes közlekedést biztosító rámpa helyezhető el.

##### (6) Az Ü-XII/H4 építési övezetben csak kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és sportépítmény helyezhető el.

## 4. Különleges területek

### Honvédségi területek K-HT-XII

#### 51. §

##### (1) Az építési övezetek területe a honvédelmi létesítmények, az azokhoz tartozó szálláshely épületek, valamint a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló intézmények és irodaépületek elhelyezésére szolgál.

##### (2) Az építési övezetek területén épületet csak szabadonálló beépítési mód szerint lehet elhelyezni.

##### (3) Az 1/A. és 1/B. számú mellékletben területileg lehatárolt építési övezetekben a 12. számú táblázat szerinti határértékeket kell alkalmazni.

###### 12. sz. táblázat

| Az építési övezet jele | A telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb | legnagyobb megengedett | legkisebb megengedett | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | beépítési | szintterületi | terepszint alatti | szélessége | mélysége | zöldfelületi | megengedett |
|  |  | mértéke | mutatója | beépítettsége |  |  | mértéke | építménymagassága |
|  | (m2) | (%) | (m2/ m2) | (%) | (m) | (m) | (%) | (m) |
| K-HT-XII/1 | 1000 | - | 10 | 0,1 | 15 | - | - | 60 | 4,5 | 6,0 |
| K-HT-XII/2 | 10000 | - | 10 | 0,3 | 15 | - | - | 50 | 4,5 | 10,0 |

### Jelentős egészségügyi létesítmények területei K-EÜ-XII

#### 52. §

##### (1) Az építési övezetek területe jelentős egészségügyi létesítmények, kórházak, szanatóriumok elhelyezésére szolgál.

##### (2) Az építési övezetben a beépítési mód szabadonálló, kivéve a K-EÜ-XII/3 –as övezetet, ahol a beépítési mód zártsorú.

##### (3) A keretövezet területén az 1/A. és 1/B. számú mellékletben területileg lehatárolt építési övezetekben az 13. számú táblázat szerinti határértékeket kell alkalmazni.

###### 13. sz. táblázat

| Az építési övezet jele | A telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb | legnagyobb megengedett | legkisebb megengedett | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | beépítési | szintterületi | terepszint alatti | szélessége | mélysége | zöldfelületi | megengedett |
|  |  | mértéke | mutatója | beépítettsége |  |  | mértéke | építménymagassága |
|  | (m2) | (%) | (m2/ m2) | (%) | (m) | (m) | (%) | (m) |
| K-EÜ-XII/1 | 20000 | - | 15 | 0,32 | 15 | - | - | 80 | 6,5 | 15,0 |
| K-EÜ-XII/2 | 15000 | - | 10 | 0,2 | 15 | - | - | 80 | 4,5 | 8,0 |
| K-EÜ-XII/3 | 5000 | - | 60 | 2,0 | 60 | - | - | 20 | 11,0 | 14,0 |
| K-EÜ-XII/4 | 10000 | - | 15 | 0,5 | 40 | - | - | 60 | 7,5 | 15,0 |
| K-EÜ-XII/5 | 10000 | - | 30 | 1,0 | 50 | - | - | 50 | 4,5 | 12,0 |
| K-EÜ-XII/6 | 10000 | - | 10 | 0,3 | 15 | - | - | 80 | 4,5 | 15,0 |
| K-EÜ-XII/7 | 10000 | - | 25 | 0,6 | 50 | - | - | 65 | 6,5 | 9,0 |
| K-EÜ-XII/8 | 10000 | - | 15 | 0,5 | 15 | - | - | 75 | 3,5 | 9,0 |
| K-EÜ-XII/9 | 20000 | - | 15 | 0,5 | 40 | - | - | 80 | 6,5 | 15,0 |
| K-EÜ-XII/10 | 10000 | - | 30 | 1,0 | 50 | - | - | 50 | 4,5 | 15,0 |
| K-EÜ-XII/11 | 10000 | - | 35 | 1,25 | 60 | - | - | 40 | 4,5 | 15,0 |

### Városi jelentőségű kiemelt sportterületek K-SP-XII

#### 53. §

##### (1) Az 1/A. és 1/B. számú mellékletben területileg lehatárolt építési övezetben a 14. számú táblázat szerinti határértékeket kell alkalmazni.

###### 14. sz. táblázat

| Az építési övezet jele | A telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb | legnagyobb megengedett | legkisebb megengedett | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | beépítési | szintterületi | terepszint alatti | szélessége | mélysége | zöldfelületi | megengedett |
|  |  | mértéke | mutatója | beépítettsége |  |  | mértéke | építménymagassága |
|  | (m2) | (%) | (m2/ m2) | (%) | (m) | (m) | (%) | (m) |
| K-SP-XII | 10000 | - | 10 | 0,4 | 30 | - | - | 50 | 6,5 | 8,0 |

##### (2) A keretövezetben csak sporttevékenységet szolgáló, jellemzően szabadonálló építmények és az azokat kiszolgáló szolgáltató, vendéglátó épületek valamint önálló építményként kialakított mélygarázsok helyezhetők el.

## 5. Különleges városüzemeltetési területek

### Temetőterület KV-TE-XII

#### 54. §

##### (1) Az építési övezetbe a Farkasréti köztemető teljes területe és a Budapest XII. kerület Hegyvidéken lévő egyházi fenntartású temetők tartoznak.

##### (2) Termelő-üzemi tevékenységet szolgáló épület a temetőterületen nem helyezhető el.

##### (3) Koporsó elhelyezésére alkalmas sírbolt (kripta) - felépítményének legnagyobb alapterületi mérete: 4,0x4,0 m, magassága legfeljebb 3,0.

##### (4) A (3) bekezdés alapján létesített egyes sírbolt- (kripta) építmények között legalább 2 m távolságot szabadon kell hagyni.

##### (5) A Farkasréti temető területén az elő-, oldal- és hátsókert mérete 10 méter.

##### (6)

#### 55. §

##### (1) A zártsorú beépítésbe ékelődő Csörsz utcai temető területén új sírhely nem helyezhető el.

##### (2) A telkek kialakításánál és beépítésénél a 15. számú táblázatban meghatározott határértékeket kell alkalmazni.

##### 15. sz. táblázat

| Az építési övezet jele | A telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb | legnagyobb megengedett | legkisebb megengedett | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | beépítési | szintterületi | terepszint alatti | szélessége | mélysége | zöldfelületi | megengedett |
|  |  | mértéke | mutatója | beépítettsége |  |  | mértéke | építménymagassága |
|  | (m2) | (%) | (m2/ m2) | (%) | (m) | (m) | (%) | (m) |
| KV-TE-XII | 10000 | - | 5 | 0,1 | 10 | - | - | 70 | 2,5 | 7,0* |

* Kivéve harangláb vagy templom építése esetén, amikor az építménymagasság legnagyobb megengedett mértéke 15,0 m.

### Tömegközlekedési bázisterületek KV-TB-XII

#### 56. §

##### (1) A terület a Fogaskerekű vasút üzemi és végállomási funkcióinak elhelyezésére szolgál.

##### (2) Az övezet területén vasúti vágányok és műtárgyak, műszaki és biztonsági berendezések, egyéb közlekedési pályák, várakozóhelyek (parkolók), közmű és hírközlési létesítmények, mindezek vízelvezetési és környezetvédelmi berendezései helyezhetők el. A célzott területfelhasználási módú területekre megengedett építmények szabadonálló beépítési mód szerint helyezhetők el.

##### (3) Az 1/A. és 1/B. számú mellékletben területileg lehatárolt építési övezetben a 16. számú táblázat szerinti határértékeket kell alkalmazni.

##### 16. sz. táblázat

| Az építési övezet jele | A telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb | legnagyobb megengedett | legkisebb megengedett | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | beépítési | szintterületi | terepszint alatti | szélessége | mélysége | zöldfelületi | megengedett |
|  |  | mértéke | mutatója | beépítettsége |  |  | mértéke | építménymagassága |
|  | (m2) | (%) | (m2/ m2) | (%) | (m) | (m) | (%) | (m) |
| KV-TB-XII | 10000 | - | 20 | 0,3 | 40 | - | - | 20 | - | 7,5 |

### Energiaszolgáltató területek KV-EN-XII

#### 57. §

##### (1) Az 1/A. és 1/B. számú mellékletben területileg lehatárolt építési övezetben a 17. számú táblázat szerinti határértékeket kell alkalmazni.

##### 17. sz. táblázat

| Az építési övezet jele | A telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb | legnagyobb megengedett | legkisebb megengedett | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | beépítési | szintterületi | terepszint alatti | szélessége | mélysége | zöldfelületi | megengedett |
|  |  | mértéke | mutatója | beépítettsége |  |  | mértéke | építménymagassága |
|  | (m2) | (%) | (m2/ m2) | (%) | (m) | (m) | (%) | (m) |
| KV-EN-XII | 1000 | - | 10 | 0,2 | 15 | - | - | 50 | 3,5 | 8,5 |

##### (2) A keretövezet kizárólag energia-átalakító állomás elhelyezésére szolgál.

##### (3) Az övezetben a technológiai igényeket szolgáló építmény környezetbe illesztéséről gondoskodni kell. Az osztatlan, nagy tömeget, illetve sivár homlokzatokat növényzettel be kell futtatni.

# III. fejezet

# A beépítésre nem szánt területek övezetei

## 1. Közlekedési területek

### Főutak és szerkezeti jelentőségű gyűjtő utak KL-KT-XII

#### 58. §

##### (1) Az övezet a

###### a) fővárosi jelentőségű főút,

###### b) kerületközi kapcsolatokat biztosító főút,

###### c) kerületi kapcsolatokat biztosító főút,

###### d) kerületi kapcsolatokat biztosító útvonal (gyűjtőút) hálózati szerepkörrel rendelkező útvonalak kialakítására szolgál.

##### (2) Az övezet területén a keretövezetre vonatkozóan megengedett építmények, köztárgyak –  üzemanyagtöltő állomás, kocsimosó kivételével – elhelyezhetők.

##### (3)54 A gépjárműforgalom számára szolgáló útpályához közvetlenül csak az úttengellyel párhuzamos várakozóhelyek (parkolók) csatlakozhatnak. Az úttengellyel nem párhuzamos várakozóhelyek csak többlet forgalmi sáv létesítésével vagy önálló szervizút kialakításával kapcsolódhatnak a gépjárműforgalom számára szolgáló útpályához. A keretövezet területén újonnan létesítendő tömegközlekedési várakozóépítmények magassága nem haladhatja meg a 3,5 métert, alapterületük a 
8 m2-t. Az építmények elhelyezése a tömegközlekedési várakozóhelyek  és környezetében, valamint a KSZT-ben jelölt helyeken lehetséges.

##### (4) Amennyiben a közterület szélessége lehetővé teszi, az új autóbusz-megállókat öbölben kell elhelyezni, a meglévőket pedig át kell építeni.

##### (5) Az övezet területén lévő fő- és gyűjtő utakról a beépítésre szánt területek közvetlen gépjármű ingatlan kiszolgálása csak akkor biztosítható, ha az ingatlan alsóbbrendű útvonallal nem határos.

### Helyi jelentőségű gyűjtő utak, szerkezeti jelentőségű kiszolgáló utak KÖu-XII/1

#### 59. §

##### (1) Az övezet a

###### a) városrészen belüli kapcsolatokat biztosító útvonal (gyűjtő út),

###### b) fontosabb lakóút (kiszolgáló út)

##### hálózati szerepkörrel rendelkező útvonalak kialakítására szolgál.

##### (2) Az övezet közutak, pályatestek, csomópontok, közlekedési pályák műtárgyai, tömegközlekedési megállóhelyek és építményeik, várakozóhelyek (parkolók), kerékpárutak és sávok, járdák, mindezek zöldfelületei és környezetvédelmi létesítményei, továbbá köztárgyak, közművek és hírközlési létesítmények elhelyezésére szolgál.

##### (3) Az övezet területén lévő gyűjtő utakról a beépítésre szánt területek közvetlen gépjármű ingatlan kiszolgálása csak akkor biztosítható, ha az ingatlan alsóbbrendű útvonallal nem határos.

##### (4) A keretövezet területén újonnan létesítendő tömegközlekedési várakozóépítmények magassága nem haladhatja meg a 3,5 métert, alapterületük a 8 m2-t. Az építmények elhelyezése a tömegközlekedési várakozóhelyek  és környezetében, valamint a KSZT-ben jelölt helyeken lehetséges.

### Forgalomcsillapítható úthálózat KÖu-XII/2

#### 60. §

##### (1) Az övezet a lakóutak (kiszolgáló utak) kialakítására szolgál, melyek

###### a) lakó-pihenő övezetként,

###### b) tempó 30 zónaként építhetők ki.

##### (2)57 Az övezet közutak, csomópontok, pályatestek várakozóhelyek (parkolók) járdák, mindezek zöldfelületei és környezetvédelmi létesítményei, továbbá köztárgyak, közművek és hírközlési létesítmények elhelyezésére szolgál. A meglévő üzemanyagtöltő állomás megtartható és a jelölt építési helyen belül bővíthető, átalakítható a meglévő építménymagasság növelése nélkül.

##### (3) Az övezet területén tömegközlekedési járatok nem üzemeltethetőek.

### Gyalogos utak KÖgy-XII

#### 61. §

##### (1) Az övezet gyalogos utak kialakítására szolgál, melyek

###### a) gyalogos zónaként,

###### b) gyalogos útként,

###### c) gyalogos lépcsőként alakíthatók ki.

##### (2) Az övezet gyalogos felületek, gyalogos lépcsők, mindezek zöldfelületi elemei, továbbá köztárgyak, közművek és hírközlési létesítmények elhelyezésére szolgál.

##### (3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerint kialakítandó közterületeken a gépjárműforgalom korlátozottan megengedhető.

### Tömegközlekedési építmények elhelyezésére szolgáló terület KL-KÉ-XII

#### 62. §

##### (1) A terület a libegő üzemi és végállomási funkcióinak elhelyezésére szolgál.

##### (2) Az övezet területén drótkötélpálya és gépház, műszaki és biztonsági berendezések, egyéb közlekedési pályák és várakozóhelyek (parkolók), közmű és hírközlési létesítmények, mindezek vízelvezetési és környezetvédelmi berendezései helyezhetők el, kivéve a végállomás üzemi épületét, ahol vendéglátás és kiszolgáló szociális létesítmény is elhelyezhető.

##### (3) Libegő drótkötélpályájától mért (KSZT szabályozási tervlapján feltüntetett) 10-10 m-es védőtávolságon belül építmény elhelyezése (kerítés kivételével), fa ültetése tilos.

##### (4) A keretövezet területén az 1/A. és 1/B. számú mellékletben területileg lehatárolt övezetben a 17/A. számú táblázat szerinti határértékeket kell alkalmazni.

##### 17/A számú táblázat

| Az építési övezet jele | A telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb | legnagyobb megengedett | legkisebb megengedett | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | beépítési | szintterületi | terepszint alatti | szélessége | mélysége | zöldfelületi | megengedett |
|  |  | mértéke | mutatója | beépítettsége |  |  | mértéke | építménymagassága |
|  | (m2) | (%) | (m2/ m2) | (%) | (m) | (m) | (%) | (m) |
| KL-KÉ-XII | 3000 | - | 5 | 0,4 | 45 | - | - |  | 3,5 | 6,5 |

### Vasúti létesítmények elhelyezésére szolgáló terület KL-VA-XII

#### 63. §

##### (1) Az övezet a Fogaskerekű vasút és a Gyermekvasút elhelyezésére szolgál.

##### (2) Az övezet területén a keretövezetre vonatkozóan megengedett építmények kizárólag a KSZT-ben meghatározott építési helyen helyezhetők el. Az építménymagasság az 5,0 m-t nem haladhatja meg.

## 2. Zöldterületek

### Fásított közterek Z-FK-XII

#### 64. §

##### Az övezet túlnyomórészt gyalogos terek övezete, amelyen pihenő vagy játszó funkciók, illetve a BVKSZ-ben meghatározott építmények helyezhetők el.

### Rekreációs közkert Z-KK-XII/R

#### 65. §

##### (1) Közkert területén telket alakítani, kizárólag KSZT alapján lehet.

##### (2) Közkert területén csak játszótér, sportkert, pihenőkert létesíthető, ahol a BVKSZ-ben meghatározott építmények helyezhetők el.

##### (3) Rekreációs közkertet létesíteni, átépíteni csak kertépítészeti terv alapján lehet.

#### 66. §

### A közparkokra vonatkozó általános rendelkezések

#### 67. §

##### (1) Közpark területén közhasználat elől elzárt területet létesíteni nem lehet.

##### (2) Közparkot létesíteni, átépíteni csak kertépítészeti terv alapján lehet.

##### (3)

##### (4)65

##### (5)65

### Rekreációs közpark Z-KP-XII/R

#### 68. §

##### (1) Az övezet elsősorban a hagyományos hegyvidéki környezetben lévő, pihenő, játszó, sport  és vendéglátó funkciókat tartalmazó és ellátó közpark létesítésére szolgál, ahol a BVKSZ-ben meghatározott építmények helyezhetők el.

##### (2) A sportterület a teljes terület legfeljebb 20%-án létesíthető.

### Emlékpark Z-KP-XII/E

#### 69. §

##### (1) Az övezet területe szakrális, kultúrtörténeti és pihenőhely sajátos, megőrzendő együttese, ahol a BVKSZ-ben meghatározott építmények helyezhetők el.

##### (2)

##### (3) Az övezet területén kutya-futtatóhely nem létesíthető.

##### (4) Az övezetben terepszint alatti építmény csak a határoló utak menti 20 m-es sávban helyezhető el.

##### (5) Gépjármű várakozóhely csak a park szélén, a határoló közút mentén legfeljebb 10 m-es sávban alakítható ki.

##### (6) Az övezetben a vízelvezető árok csak természetes anyagú burkolattal létesíthető.

### Városi park Z-VP-XII

#### 70. §

##### (1) Az övezet a városi közpark – Városmajor – területe, benne pihenő-, játszó-, sportkert területek alakíthatók ki.

##### (2) A szabadtéri színpad épülete nem bővíthető, a nézőtér ideiglenes jelleggel sem fedhető le. Funkcióváltás esetén a nézőtér területe parkosítandó. A színpadhoz kapcsolódó étterem nem bővíthető.

##### (3) Az övezetben közhasználat elől elzárt terület nem létesíthető.

#### 71. §

##### A zöldterületek övezeteit, továbbá az egyes övezetek telkeinek méretét, beépítési paramétereit a 18. számú táblázat határozza meg.

###### 18. sz. táblázat

| Az építési övezet jele | A telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb | legnagyobb megengedett | legkisebb megengedett | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | beépítési | szintterületi | terepszint alatti | szélessége | mélysége | zöldfelületi | megengedett |
|  |  | mértéke | mutatója | beépítettsége |  |  | mértéke | építménymagassága |
|  | (m2) | (%) | (m2/ m2) | (%) | (m) | (m) | (%) | (m) |
| Z-FK-XII | - | - | 2 | 0,02 | 60 | - | - | 25 | - | 4,5 |
| Z-KK-XII/R | - | 10000 | 2 | 0,02 | 0 | - | - | 50 | - | 4,5 |
| Z-KP-XII/R1 | 10000 | - | 2 | 0,02 | 10 | 80 | 80 | 75 | - | 4,5 |
| Z-KP-XII/R2 | 10000 | - | 2 | 0,05 | 10 | 80 | 80 | 75 | - | 9,5 |
| Z-KP-XII/R3 | 10000 | - | 2 | 0,05 +(0,2)** | 10 | 80 | 80 | 75 | - | 5,0 |
| Z-KP-XII/E | 10000 | - | 0,1 | 0,001 | 10 | 80 | 80 | 75 | - | 4,5 |
| Z-VP-XII | 100000 | - | 1 | 0,01 | 5 | 200 | 200 | 75 | - | 4,5 |

** Kizárólag a kötelező, számított parkolóférőhely szám feletti parkoló létesítésére valamint a rendeltetési egységekhez tartozó tárolók, gépészeti helyiségek és ezekhez szükséges közlekedő területek kialakítására felhasználható szintterület,  ha a helyiség teljes egészében az eredeti terepszint alatt, ablak nélkül épül.

## 3. Erdőterületek

### Általános turisztikai erdők E-TG-XII/Á

#### 72. §

##### (1) Az övezet területén a BVKSZ-ben meghatározott építmények helyezhetők el az alábbiak kivételével:

###### a) az erdőterületek fenntartásához szükséges szolgálati lakóépületek,

###### b) biztonsági okból szükséges őrházak.

##### (2) Parkolás csak terepszinten, az erdőterületet igénybevevők részére alakítható ki, fásítottan, 2 gépkocsibeálló-helyenként 1-1 előnevelt, őshonos fa, vagy annak fajtái telepítésével.

##### (3) Az övezet területén erdészeti építmény csak természetes anyaghasználattal (fa, kő, égetett tégla, cserép, vályog, növényi eredetű anyagok) és legalább önálló szennyvíztisztító kisberendezéssel létesíthető.

##### (4) A közhasználat elől elzárt terület a telek területének legfeljebb 20%-a lehet, de nem haladhatja meg a 2000 m²-t.

##### (5) Az övezet területén, a KSZT-ben jelölt helyen csak áttört, legfeljebb 2,0 m magas kerítés létesíthető,

### Védett turisztikai erdők E-TG-XII/V

#### 73. §

##### (1) Az övezetbe elsősorban az országos jelentőségű védett természeti terület, a Budai Tájvédelmi Körzet erdőterülete tartozik.

##### (2)

##### (3)71

##### (4) Kutyafuttatót az övezetben nem lehet létesíteni.

##### (5) Az övezet területén kerítés csak a KSZT-ben jelölt helyen létesíthető.

#### 74. §

##### Az erdőterületek övezeteit, továbbá az egyes övezetek telkeinek méretét, beépítési paramétereit a 19. számú táblázat határozza meg.

##### 19. sz. táblázat

| Az építési övezet jele | A telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb | legnagyobb megengedett | legkisebb megengedett | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | beépítési | szintterületi | terepszint alatti | szélessége | mélysége | zöldfelületi | megengedett |
|  |  | mértéke | mutatója | beépítettsége |  |  | mértéke | építménymagassága |
|  | (m2) | (%) | (m2/ m2) | (%) | (m) | (m) | (%) | (m) |
| E-TG-XII/Á | 100.000 | - | 3 | 0,03 | 3 | - | - | 95 | - | 6,0 |
| E-TG-XII/V | 100.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 95 | - | 0 |

## 4. Vízgazdálkodási területek VT-VB-XII

#### 75. §

##### (1) Az övezet a vízbeszerzési és víztárolási létesítmények elhelyezésére szolgál.

##### (2) Az 1/A. és 1/B. számú mellékletben területileg lehatárolt övezetben a 20. számú táblázat szerinti határértékeket kell alkalmazni.

##### 20. sz. táblázat

| Az építési övezet jele | A telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb | legnagyobb | legnagyobb megengedett | legkisebb megengedett | legkisebb | legnagyobb |
|  | területe | beépítési | szintterületi | terepszint alatti | szélessége | mélysége | zöldfelületi | megengedett |
|  |  | mértéke | mutatója | beépítettsége |  |  | mértéke | építménymagassága |
|  | (m2) | (%) | (m2/ m2) | (%) | (m) | (m) | (%) | (m) |
| VT-VB-XII | - | - | 5 | 0,1 | 50 | - | - | 50 | - | 6 |

# IV. fejezet

# Járművek elhelyezése

#### 76. §

##### (1) A Budapest XII. kerület Hegyvidék közigazgatási területén az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához a járművek számára elhelyezési lehetőséget, továbbá rendszeresen teherszállítás esetén rakodóhelyeket kell biztosítani a rendelet 21. számú táblázata szerint az alábbi előírások mellett:

###### (2)

###### (3)85

##### (4) Önálló parkolóház, mélygarázs elhelyezéséhez – az engedélyezési terv részeként – annak megfelelő működését igazoló forgalmi vizsgálatot kell készíteni. A forgalmi vizsgálatnak meg kell határoznia a ki/bejáratok helyét és számát.

##### (5)

###### 21. sz. táblázat

##### Kerületi parkolási előírások

| Ssz. | Funkció | Belső zóna | Hegyvidéki zóna |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A (%( | B (%( | A (%( | B (%( |
| 1. | Lakás, üdülőegység | 0 | 0 (50)* | 0 | 0 |
| 2a. | Kereskedelem 100 m2 bruttó szintterületig | -50 | 100 | -50 | 50 |
| 2b. | Kereskedelem 100-1000 m2 bruttó szintterület között | -50 | 50 | -25 | 0 |
| 2c. | Kereskedelem 1000 m2 bruttó szintterület fölött | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Szálláshely-szolgáltatás | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 3b. | Szálláshely-idősek otthona | -50 | 50 | -50 | 0 |
| 4a. | Vendéglátás főút útkategória besorolással rendelkező útvonal mellett | -50 | 0 | 0 | 50 |
| 4b. | Vendéglátás gyűjtőút vagy kiszolgálóút kategória besorolással rendelkező útvonal mellett | -50 | 100 | -50 | 50 |
| 5. | Alsó és középfokú nevelés, oktatás | -50 | 100 | 0 | 0 |
| 6. | Felsőfokú oktatás | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Egyéb közösségi szórakoztatás | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Egyéb művelődés | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Sportlétesítmény, strand | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Igazgatás, ellátás, szolgáltatás, nem fekvő betegellátás | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Fekvőbeteg ellátó gyógykezelés | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Ipar | - | - | - | - |
| 13. | Raktározás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Közforgalmú személyközlekedés | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Egyéb | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Jelentős zöldfelületet igénylő közösségi létesítmény, park | -50 | 100 | 0 | 0 |

A: rendeltetésszerű használathoz szükséges várakozóhely (parkoló) létesítési kötelezettség számításánál az OTÉK alapján számított eltérés maximális értéke

B: a számított gépjármű várakozóhely (parkoló) létesítési kötelezettség közterületen biztosítható maximális értéke

* A Belső zónában meglévő építmény tetőtér beépítésével létrejövő – építmény bővítés – új lakáshoz, a rendeltetésszerű használathoz szükséges parkoló a zóna területén belül, az építmény gyalogos főbejáratától legfeljebb 300 m-es gyalogolási távolsággal elérhető közterület ez idáig parkolóként nem funkcionáló területrész felhasználásával is biztosítható.

# V. fejezet

# településrendezési feladatok megvalósítását biztosító sajátos jogintézmények

## 1. Elővásárlási jog

#### 77. §

#### (1) A települési önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg az építési szabályzatban és a szabályozási tervben m eghatározott településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanok esetében. (Étv. 25. § (1) bekezdés)

#### (2)	Az (1) bekezdés szerinti településrendezési célokat és azok megvalósításához szükséges ingatlanokat  e rendelet 4. számú mellékletének A. pontja tartalmazza.

## 2. Helyrehozatali kötelezettség

#### 78. §

##### A településkép javítása érdekében a KSZT-ben meghatározott és e rendelet 4. számú mellékletében szereplő ingatlanokra helyrehozatali kötelezettség vonatkozik a településképet rontó építményekre. A helyrehozatali kötelezettségnek legkésőbb 2011. december 31-ig kell eleget tenni.

## 3. Beültetési kötelezettség

#### 79. §

##### (1) Közérdekű környezetalakítás céljából beültetési kötelezettség vonatkozik a KSZT-ben területileg lehatárolt és jelen rendelet 4. számú mellékletének C. pontjában szereplő ingatlanokra. A beültetési kötelezettséggel érintett területeken kertépítészeti terv alapján 2011. december 31-ig zöldfelületet kell létesíteni.

##### (2) Amennyiben a beültetési kötelezettséggel érintett terület terepszinten található, a zöldfelületet háromszintes (gyep, cserje- és lombkoronaszint) növényállománnyal kell kialakítani.

##### (3) Ha a szabályozási terven beültetési kötelezettséggel érintett terület építmény födémszintjén található, akkor a födém területén legalább 20 cm termőközeg ráhordással extenzív zöldfelületet kialakítani.

# VI. fejezet

#### 80. §

#### 81. §79

#### 82. §79

# VII. fejezet

# Záró rendelkezések

#### 83. §

(1) Ez a rendelet 2005. augusztus 20-án lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését követően induló építésügyi hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a Budapest Főváros XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 4/2000. (III. 22.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete és az azt módosító 10/2002. (VII. 17.), valamint 18/2004. (XI. 3.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete, továbbá

b) e rendelet 7. számú mellékletében felsorolt önkormányzati rendeletek.

(4)

#### 83/A. §

#### E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

## Mellékletek:

## 2. számú melléklet a 14/2005 (VIII.10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendeletéhez

### Fogalommeghatározás

| fogalom |  |
| --- | --- |
| attika: | az épület főpárkánya feletti mellvédszerű fal, amely lehet tömör vagy áttört, architektonikus vagy díszítőelemszerű. |
| apartman ház | apartman ház létesítése esetén a létrehozható rendeltetési egységek száma a lakóterületekre vonatkoztatott rendeltetési egységek számát nem haladhatja meg. |
| cégér: | az épület építmény (helyiség) rendeltetésére, tulajdonosára vonatkozó, közterületről látható feliratot, ábrát tartalmazó épülettartozék. |
| cégtábla: | a rendeltetési egység megnevezését, funkcióját, tulajdonosát, az alapítás évét tartalmazó, az egységet magában foglaló épületen vagy az azzal érintett telken létesített felírat. |
| előnevelt fa: | többször iskolázott, legalább 5 cm törzsátmérőjű lombos fa, vagy legalább 3 cm törzsátmérőjű fává növő örökzöld. |
| energia-átalakító létesítmény: | az alaphálózaton (nagyfeszültségű vezetékrendszeren) érkező villamos energia elosztóhálózaton történő továbbításhoz szükséges átalakítást végző berendezés, amely az energiaellátást biztosító rendszer része |
| eredeti-építéskori állapot | tervtár, szakhatóság vagy állami szerv által kiállított hiteles dokumentumokkal igazolt állapot |
| jelentős fás növényzettel fedett építési telek: | ahol a telek legalább 75%-án erdő jellegű, többszintes növényállomány található |
| fakivágási terv : | szakértői nyilvántartásban szereplő, illetve tervezési jogosultsággal rendelkező szaktervező által készített szöveges és rajzi munkarészből álló dokumentum. A rajzi munkarész tartalma: hivatalos helyszínrajzon a kivágandó fa pontos elhelyezkedése a szomszédos növényzet (fák, cserjék) ábrázolásával. Szöveges munkarész: műszaki leírás a kivágandó fák értékeléséről (fafaj, méret egészségi állapot, termőhelyi viszonyok), számítás a fapótlás mértékének meghatározásához, javaslat a pótlás megvalósításához (ajánlott telepítési hely, fafaj). |
| favédelmi terv: | szakértői nyilvántartásban szereplő, illetve tervezési jogosultsággal rendelkező szaktervező által készített szöveges és rajzi munkarészből álló terv. A rajzi munkarész tartalma: helyszínrajzon a védelmet igénylő fa pontos elhelyezkedése a szomszédos növényzet (fák, cserjék) ábrázolásával. Szöveges munkarész: műszaki leírás a védelemre szoruló fák értékeléséről (fafaj, méret egészségi állapot, termőhelyi viszonyok), javaslat a védelem módjára (kalodázás fajtája stb.) és időtartamára. |
| feltételhez kötött szabályozási vonal | jellemzően közterületre épített kerítés, kiszolgáló épület, támfalgarázs, házrész esetén a terület jogi szempontból történő rendezésére szolgál azokban az esetekben, amikor az építmények az úthálózat távlati biztosítását nem gátolják. Ha az érintett tulajdonosok (önkormányzat a közterület tulajdonosaként és az ingatlan tulajdonosa) megegyeznek az érintett területek átadásában – átvételében a szabályozási tervlapon jelölt területek a közterületből kikerülhetnek, s az építési telek részévé válhatnak. |
| gyepszinten fedett növényállomány | Talajtakaró-, gyeppótló növényzet, vagy gyep, illetve ezek együtteséből álló, legfeljebb 25 cm magas növényállomány. |
| irányadó építési vonal | olyan vonal, amelyen az épület adott homlokzati hosszának minimum 70%-ának kell állnia úgy, hogy takaratlan tűzfal ne alakuljon ki. |
| kapubehajtó: | a közterülettel határos ingatlan közvetlen gépjármű kiszolgálását biztosító – közútkezelői hozzájárulás alapján létesíthető – burkolat, mely a gyalogos járda síkjában épül. |
| kertépítészeti terv: | tervezési jogosultsággal rendelkező szaktervező által készített szöveges és rajzi munkarészből álló, 1:200 vagy 1:250 méretarányban készülő terv, amelynek tartalmi követelményei az alábbiak: Vizsgálati tervlap: a jellemző tereppontok magasságának megjelölésével, a meglévő növényállomány felmérésével és értékelésével. Kertépítészeti terv: tereprendezési tervi munkarésszel, amely tartalmazza a tervezett terepmagasságokat, növénykiültetési tervi munkarésszel, amely tartalmazza a tervezett növényzet térbeli elrendezését a növényfajták megjelölésével és kertrendezési javaslattal, amely bemutatja a kerti tereket és azok épített- (kerti burkolatok, műtárgyak, kertberendezési tárgyak) és természeti (növényzettípusok és –csoportok) elemeit. A terv szöveges munkarésze a terv műszaki leírása területkimutatási számításokkal, részletes zöldfelület-számítást alátámasztó méretezett számítási segédlettel. |
| kertészeti szakvélemény: | szakértő, szaktervező által készített írásos dokumentáció a tervezett beavatkozásnak az érintett növényekre való hatásáról. |
| kertészeti tervdokumentáció: | olyan komplex tervdokumentáció, amely a kertépítészeti és a favédelmi, valamint fakivágási tervet is magában foglalja. |
| kiskereskedelem | A következő TEAOR szerinti alágazatok szerinti tevékenységek: -nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem, -élelmiszer-, ital-, dohányáru kiskereskedelme, -információs, hiradás-technikai termék kiskereskedelme, -egyéb háztartási cikk kiskereskedelme, -kulturális, szabadidős cikk bolti keskereskedelme, -egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme, piaci kiskereskedelem. |
| kiszolgáló építmény: | a terület rendeltetésének megfelelő épületek működéséhez, illetve működtetéséhez szükséges építmény. |
| közhasználat elől való elzárás: | a terület egy részén vagy teljes területén a közforgalmat, közhasználatot, a szabad bejárást megakadályozni. Nem minősül közhasználat előli elzárásnak a terület egészének vagy részének – közbiztonsági okokból – történő bekerítése, őrzése és sötétedés után zárva tartása. |
| labdapálya: | olyan versenysporthoz nem alkalmas kombinált sportpálya, amely legfeljebb 15x25 m méretű, többtípusú szabadidős labdajáték űzésére alkalmas. |
| lakó-pihenő övezet: | a 20/1984. (XII. 21. KM rendelet) szerint kialakítandó övezet, melyben a gyalogos forgalom számára önálló burkolatot nem kell létesíteni, a gyalogos forgalom élvez elsőbbséget a KRESZ vonatkozó jelzéseinek megfelelően. |
| lapostető: | olyan tető, amelynek lejtése a 10%-ot nem haladja meg. |
| lombos fa: | a 29/1997 (IV. 30.) FM rendelet 1. sz. melléklet „A” pontja alatti lombos fafajok felsorolásban meghatározott fajok. |
| pavilon: | közterületen álló, könnyű szerkezettel épített, információs termékeket szolgáltató építmény (hírlap, újság, virág, idegenforgalmi információ). |
| kerti lugas: | kerti építmény, mely fa oszlopokon elhelyezett – fa, nem zárt, nem tetőszerűen kialakított – árnyékoló berendezés, amely kúszó növények felfuttatására alkalmas. |
| őshonos fa: | a Kárpát-medencében található, a kerület területén honos fajok listája: barkóca berkenye, borbás berkenye, bükk, csertölgy, gyertyán, hegyi juhar, hegyi szil, kocsánytalan tölgy, korai juhar, magas kőris, mezei juhar, molyhos tölgy, vadkörte, virágos kőris, zselnicmeggy. |
| önálló építményként megvalósított mélygarázs | az az építmény, amelynek nem gépjármű elhelyezésre szolgáló önálló rendeltetési egységeinek szintterülete nem haladja meg a gépjármű tárolásra szolgáló szintterület 5%-át. |
| rekreációt szolgáló építmény | a pihenést, a szabadidő eltöltését szolgáló építmény. |
| reklám, hirdetés: | valamely tevékenység ismertté tételére irányuló vagy valamely áru, termék megvásárlására vagy szolgáltatás igénybevételére ösztönző ábrát, feliratot, formát megjelenítő berendezés, szerkezet. |
| rizalit: | az épület homlokzati síkjából – rendszerint a teljes épület magasságában – kiemelkedő falszakasz. A homlokzat tagolására, fény-árnyékhatásának gazdagítására szolgál. |
| szalagszerű megnyitás: | a homlokzaton vízszintes irányban, függőleges falszakaszok nélkül végigfutó nyílás-sorozat. |
| távközlési berendezés | a távközlési hálózati berendezések és a rádió-berendezések összessége |
| tempó 30 zóna: | a 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet szerinti korlátozott sebességű övezet, melyben a gyalogos forgalom számára szolgáló burkolat elválasztása a kiemelt szegély építése helyett történhet zöldsávval vagy térelhatároló elemekkel (virágláda, poller sor) is. |
| terepszint feletti elektronikus hírközlési építmény: | az elektronikus hírközléshez szükséges olyan sajátos terepszint feleti építmények, amelyek magukba foglalják a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő – burkoló, tartó, védő, jelző stb. – műtárgyakat, különösen a tartozékokat és a tartószerkezeteket, az antenna-tartószerkezeteket (tornyokat), oszlopokat, kábelszekrényeket, jelzőket, védőműtárgyakat. |
| útcsatlakozás: | a közterülettel határos ingatlan közvetlen gépjármű kiszolgálását biztosító – közlekedési hatóság engedélye alapján létesíthető – burkolat terület (szükség szerint gépjárműlift, hídszerkezet), mely a közút burkolatának síkjában épül. |
| víz- és légáteresztő burkolat: | elemei között és/vagy anyagán keresztül a csapadékvíz talajba szivárgását, a talajban lévő nedvesség szabad kipárolgását, valamint a környezeti levegő talajpórusokkal való szabad kapcsolatát lehetővé tévő, elemes, szemcsés burkolat, mely alatt vízzáró szerkezeti réteg – agyag, hagyományos beton alap – nem létesül. (Pl.: műanyag gyeprács, takarékhézagos beton (grűnbeton), betonelemes térkő homokos kavics vagy bazaltzúzalék ágyazaton hézagolva, fa-, kőelemes tipegő homokos kavics ágyazaton, fűmagos geotextilia, murva) |
| zajvédelmi munkarész: | zajszámításon alapuló, méretezést tartalmazó munkarész, amely a zajgátlásra vonatkozó műszaki megoldást is tartalmaz. |

## 3. számú melléklet a 14/2005 (VIII.10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendeletéhez

### Útvonalak hálózati szerepnek megfelelő tervezési osztályba sorolása

### (Út 2-1.201.2004 Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelően).

| Hálózati szerep | Útkategória | Tervezési osztály |
| --- | --- | --- |
| Fővárosi jelentőségű főút | II. rendű főút | B.IV.b.C. (VT=50 km/h) |
| Kerületközi kapcsolatokat biztosító főút | II. rendű főút | B.IV.b.D. (VT=40 km/h) K.IV.C. (VT=60 km/h) |
| Kerületi kapcsolatokat biztosító főút | II. rendű főút | B.IV.b.D. (VT=40 km/h) |
| Kerületi kapcsolatokat biztosító útvonal | Gyűjtőút | B.V.c.D. (VT=30 km/h) |
| Városrészen belüli kapcsolatokat biztosító útvonal | Gyűjtőút | B.V.d.C. (VT=30 km/h) K.VIII.B. (VT=50 km/h) |
| Fontosabb lakóút | Kiszolgáló út | B.VI.d.C. (VT=30 km/h) K.VIII.C. (VT=30 km/h) |
| Lakó út | Kiszolgáló út | B.VI.d.D. (forgalomcsillapítható területek) |
| Kerékpárút | kerékpárút | B.IX. |
| Gyalogos út | Gyalogos út | B.X. |
| A tervezési osztálybasorolás a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő utakra nem vonatkozik. |

## 4. számú melléklet a 14/2005 (VIII.10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendeletéhez

### Sajátos jogintézményekkel érintett ingatlanok

### 4. A.) Elővásárlási joggal érintett ingatlanok

| cím | Hrsz | településrendezési cél |
| --- | --- | --- |
| Árnyas út 40/c. | 10875/4 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Béla király út 18/a | 9556/3 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Béla király út 18/b | 9556/1 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Béla király út 20. | 9555 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Béla király út 40. | 10447 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Böszörményi út 14., 16., 18/a., 18/b.,20-22; 24; 26.; 34/a-b.;36/a., 38/a-b.; 40, 42, 44-46. Böszörményi út 13-15; 17/a.; 17/b.; 17/c. 17/d.;19/a.; 19/b.; 19/c.; 19/d-e; 21.; 27.; 31. | 7734; 7739/1 7742/7 7742/9 7744 7750 7751/3 7762 7763 7897/4 7898 7899 7901/2 8270 8262/23 8262/24 8262/25 8262/26 8261/19 8261/15 8261/13 8259 8255/2 8252 | a kerület tervezett központi sétálóutca-rendszere mentén a közterületek felé eső földszinti és pincei traktusokra az alapellátás megfelelő biztosítása érdekében |
| Böszörményi út 27. | 8255/2 | alapellátás megfelelő biztosítása a rendezett településfejlődés biztosítása érdekében |
| Budakeszi út | 10503/4 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Budakeszi út | 10886/39 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Csipke út 6/b | 10328/1 | alapellátás megfelelő biztosítása a rendezett településfejlődés biztosítása érdekében |
| Csipke út 4/a | 10329/2 | alapellátás megfelelő biztosítása a rendezett településfejlődés biztosítása érdekében |
| Csipke út 6/a | 10329/3 | alapellátás megfelelő biztosítása a rendezett településfejlődés biztosítása érdekében |
| Csipke út 4/b | 10329/4 | alapellátás megfelelő biztosítása a rendezett településfejlődés biztosítása érdekében |
| Eötvös út 10-14. | 9316 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Farkasvölgyi út 10. – Pinty utca 1-3. | 9158/4 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Farkasvölgyi út 12-14. | 9240/10 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Gyöngyvirág út 18 – Lóránt út 17. | 9664 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Határőr út 52. | 9964 | alapellátás megfelelő biztosítása a rendezett településfejlődés biztosítása érdekében |
| Janka 5-9. | 10513 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Karthauzi utca 2. | 9225/2 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Királyhágó utca 1-3. | 7698/1 | alapellátás megfelelő biztosítása a rendezett településfejlődés biztosítása érdekében |
| Királyhágó tér 1.; 2.; 3.; 4. | 8273 8272/3 8272/2 8272/1 | a kerület tervezett központi sétálóutca-rendszere mentén a közterületek felé eső földszinti és pincei traktusokra az alapellátás megfelelő biztosítása érdekében |
| Konkoly-Thege Miklós út | 9121/15 | az ingatlan beépítésre szánt része az alapellátás megfelelő biztosítása a rendezett településfejlődés biztosítása érdekében |
| Költő utca | 9598/4 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Költő utca 21. | 9599 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Költő út 23/a. | 9598/2 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Költő utca 23/b. | 9598/3 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Költő utca 25. | 9597/1 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Költő utca 38. | 8498/1 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Költő utca 40/b | 8498/2 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Kútvölgyi út | 10670/3 | alapellátás megfelelő biztosítása a rendezett településfejlődés biztosítása érdekében |
| Laura út 1/b | 9556/4 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekébenv |
| Mártonhegyi út 2. | 9224/2 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Mártonhegyi út 4. | 9597/2 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Mártonhegyi út 6/a. | 9596 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Márvány utca 36-tól 50-ig Márvány utca 19/a-tól 33-ig | 7697 7695/1 7694 7693 7692 7691 7736 7737 7726/1 7726/2 7727/1 7727/4 7728 7729 7730 7731 7732 7733/2 | a kerület tervezett központi sétálóutca-rendszere mentén a közterületek felé eső földszinti és pincei traktusokra az alapellátás megfelelő biztosítása érdekében |
| Mátyás király út 17-19. | 9520 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Mátyás király út 31. | 9527 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Németvölgyi út 37-39. | 8388 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Normafa út 20. | 9431 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Pihenő út 1. | 10886/33 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Pinty utca 5. | 9158/5 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Ráth György utca 62. | 9960 | alapellátás megfelelő biztosítása a rendezett településfejlődés biztosítása érdekében |
| Stromfeld Aurél út 14. | 8398/2 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Stromfeld Aurél út 16. | 8398/3 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Szanatórium utca 2. | 10886/43 1886/44 | közösségi érdekű településfejlesztési cél érdekében |
| Szilassy út 18. | 10505/3 | A kerületi védett Disznófő forrás és ingatlana magántulajdonának megszüntetése |
| Szilágyi Erzsébet fasor 20/a. | 10733/9 | alapellátás megfelelő biztosítása a rendezett településfejlődés biztosítása érdekében |
| Szilágyi Erzsébet fasor 20/b. | 10733/10 | alapellátás megfelelő biztosítása a rendezett településfejlődés biztosítása érdekében |
| Ugocsa utca 10-től 18-ig. | 7739/6 7739/5 7739/4 7739/3 7739/2 | a kerület tervezett központi sétálóutca-rendszere mentén a közterületek felé eső földszinti és pincei traktusokra az alapellátás megfelelő biztosítása érdekében |
| Városmajor utca 42. | 6883/1 | alapellátás megfelelő biztosítása a rendezett településfejlődés biztosítása érdekében az épület földszintjére és első emeletére |
| Városmajor utca 46/a. | 6880/4 | alapellátás megfelelő biztosítása a rendezett településfejlődés biztosítása érdekében |
| Virányos út 5. | 10736/2 | alapellátás megfelelő biztosítása a rendezett településfejlődés biztosítása érdekében |
| Virányos út 7. | 10737 | alapellátás megfelelő biztosítása a rendezett településfejlődés biztosítása érdekében |

### 4. B.) Helyrehozatali kötelezettséggel érintett ingatlanok

| Cím | hrsz | Helyrehozatali kötelezettség |
| --- | --- | --- |
| Arató utca 2. | 8830/65 | Előkertben lévő építmények bontása. |
| Diana utca 17/a. | 9602/2 | A műemlék épület eredeti állapotának visszaállítása. |
| Hollós út 1. – Fogaskerekű „Svábhegy” állomás | 9886/1 | A műemlék épület eredeti állapotának visszaállítása |
| Kútvölgyi út 72. | 10407 | Elbontott épület eredeti állapotnak megfelelő visszaépítése. |
| Mátyás király út 20. | 9499 | A műemlék épület eredeti állapotának visszaállítása |
| Rácz Aladár út 54. | 8830/64 | Előkertben lévő építmények bontása és az eredeti ablakosztás visszaállítása. |
| Remete út 18. | 10846/7 | Elbontott helyi védett épület eredeti állapotnak megfelelő visszaépítése. |

### 4. C.) Beültetési kötelezettséggel érintett ingatlanok

| cím | hrsz |
| --- | --- |
| Csorna utca 9. | 8510 / 17 |
| Gyöngyvirág út 21 | 9602 / 5 |
| Hörcsög utca (3.) | 9015 / 1 |
| János Zsigmond utca (7/a) | 8850 / 8 |
| Kuvik utca 3. | 8817 / 8 |
| Lidérc utca 12. | 8985 / 17 |
| Lidérc utca 30. | 8988 |
| Oltvány köz 2-4. | 8987 / 1 |
| Rácz Aladár út 66. | 8830 / 79 |

## 5. számú melléklet a 14/2005 (VIII.10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendeletéhez

## 6. számú melléklet a 14/2005 (VIII.10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendeletéhez

### Vízelvezető árkok által érintett, szolgalmi jogi rendezést igénylő ingatlanok

| Meglévő vízelvezető árkok által érintett, szolgalmi jogi rendezést igénylő ingatlanok |
| --- |
| Hrsz | Utcanév, házszám | Városrész | Övezet | Tulajdonos | Kezelő | Jelenlegi terhelés | Bejegyzendő terhelés |
| 8750 | Denevér út 21 | Mártonhegy | L6-XII/SZ1 | önkormányzat |  |  | vízátvezetési szolg. Jog |
| 8793/3 | Fodor utca 136 | Széchenyi-hegy | L6-XII/SZ1 | magán |  |  | vízátvezetési szolg. Jog |
| 8793/4 | Hó utca 4 | Széchenyi-hegy | L6-XII/SZ1 | társasház |  | szolgalmi jog | vízátvezetési szolg. Jog |
| 8793/6 | Hó utca 42 | Széchenyi-hegy | L6-XII/SZ1 | magán |  |  | vízátvezetési szolg. Jog |
| 9217/4 | Rácz Aladár út 167 | Széchenyi-hegy | Z-KK-XII/R | önkormányzat |  |  | vízátvezetési szolg. Jog |
| 9219/3 | Denevér út | Széchenyi-hegy | Z-KK-XII/R | önkormányzat |  |  | vízátvezetési szolg. Jog |
| 9219/4 |  | Széchenyi-hegy | Z-KK-XII/R | önkormányzat |  |  | vízátvezetési szolg. Jog |
| 9220/3 | Rácz Aladár út | Széchenyi-hegy | Z-KK-XII/R | önkormányzat |  |  | vízátvezetési szolg. Jog |
| 9221/5 | Mártonhegyi út 7/c | Széchenyi-hegy | Z-KK-XII/R | önkormányzat |  |  | vízátvezetési szolg. Jog |
| 9228/3 | Melinda út 12 | Széchenyi-hegy | L6-XII/SZ1 | magán |  |  | vízátvezetési szolg. Jog |
| 9230 | Evetke út 2 | Széchenyi-hegy | L6-XII/SZ1 | társasház |  |  | vízátvezetési szolg. Jog |
| 9881/3 | Diósárok 60 | Istenhegy | L6/A-XII/SZ1 | társasház | Főváros | szolgalmi jog | vízátvezetési szolg. Jog |
| 9881/4 | Diósárok 62 | Istenhegy | L6/A-XII/SZ1 | magán | Főváros | szolgalmi jog | vízátvezetési szolg. Jog |
| 9881/5 | Diósárok 64 | Istenhegy | L6/A-XII/SZ1 | társasház | Főváros | szolgalmi jog | vízátvezetési szolg. Jog |
| 9881/6 | Diósárok 66 | Istenhegy | L6/A-XII/SZ1 | magán | Főváros | szolgalmi jog | vízátvezetési szolg. Jog |
| 9881/7 | Diósárok | Istenhegy | Z-KK-XII | önkormányzat | Főváros | szolgalmi jog | vízátvezetési szolg. Jog |
| 9883/3 | Diósárok 52 | Istenhegy | L6/A-XII/SZ1 | magán | Főváros |  | vízátvezetési szolg. Jog |
| 9883/4 | Diósárok 54 | Istenhegy | L6/A-XII/SZ1 | magán | Főváros |  | vízátvezetési szolg. Jog |
| 9883/5 | Diósárok 56 | Istenhegy | L6/A-XII/SZ1 | társasház | Főváros |  | vízátvezetési szolg. Jog |
| 9883/6 | Diósárok 58 | Istenhegy | L6/A-XII/SZ1 | magán | Főváros |  | vízátvezetési szolg. Jog |
| 9883/9 | Diósárok 48 | Istenhegy | E-TG-XII/Á | önkormányzat | Főváros |  | vízátvezetési szolg. Jog |
| 9883/10 | Diósárok 50 | Istenhegy | E-TG-XII/Á | önkormányzat | Főváros |  | vízátvezetési szolg. Jog |
| 10496/20 | Csillagvölgy út | Zugliget | L6/A-XII/SZ1 | főváros | Önkorm. |  | Vízátvezetési szolg. Jog |

| Létesítendő vízelvezető árkok által érintett, szolgalmi jogi rendezést igénylő ingatlanok |
| --- |
| Hrsz | Utcanév, házszám | Városrész | Övezet | Tulajdonos | Kezelő | Jelenlegi terhelés | Bejegyzendő terhelés |
| 8767/2 | Rácz Aladár út 125 | Széchenyi-hegy | L6-XII/SZ1 | társasház |  |  | vízátvezetési szolgalmi jog |
| 8813/5 |  | Széchenyi-hegy | E-TG-XII/Á | állami | 96 Beruházásszervező és Fővállalk. Kft |  | vízátvezetési szolgalmi jog |
| 9083/2 |  |  | E-TG-XII/Á | állami |  |  | vízátvezetési szolgalmi jog |
| 9155/3 |  | Széchenyi-hegy | E-TG-XII/Á | állami | Rendőr-tiszti Főiskola |  | vízátvezetési szolgalmi jog |
| 9159/8 | Pinty utca | Széchenyi-hegy | E-TG-XII/Á | önkormányzat |  |  | vízátvezetési szolgalmi jog |
| 9193/11 |  | Széchenyi-hegy | E-TG-XII/Á | önkormányzat |  | Elektromos Művek vezetékjog | vízátvezetési szolgalmi jog |
| 9236 | Karthauzi utca 14 | Széchenyi-hegy | L6/A-XII/SZ3 | önk./társash. |  |  | Vízátvezetési szolgalmi jog |
| 9193/12 | Kalóz utca 17 | Széchenyi-hegy | E-TG-XII/Á | önkormányzat |  |  | vízátvezetési szolgalmi jog |
| 9193/15 | Kalóz utca 19 | Széchenyi-hegy | E-TG-XII/Á | önkormányzat |  |  | vízátvezetési szolgalmi jog |
| 9209 | Melinda út 28 | Széchenyi-hegy | L6/A-XII-SZ1 | társasház |  |  | vízátvezetési szolgalmi jog |
| 9240/10 | Farkasvölgyi út 12-14 | Széchenyi-hegy | K-HT-XII | állami | Rendőr-tiszti Főiskola |  | vízátvezetési szolgalmi jog |

## 7. számú melléklet a 14/2005 (VIII.10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendeletéhez

## Hatályukat vesztő önkormányzati rendeletek

1. A Budapest XII. kerület Kútvölgyi u.- Hunyad lejtő – Hunyad köz által határolt terület részletes rendezési tervének jóváhagyásáról szóló 10/1993. (VII. 20.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

2. A Budapest XII. kerület Hableány u. – Tündér u. – Tündérkert u. által határolt terület részletes rendezési tervének jóváhagyásáról szóló 13/1993. (VIII. 17.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

3. A Budapest XII. kerület Hangya u. – Pagony u. – Kakukk utcák által határolt terület részletes rendezési tervének jóváhagyásáról szóló 15/1993. (VIII. 17.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

4. A Budapest XII. kerület Thomán István u. – Kakukk u. – Csorna u. – Fodor u. által határolt terület egyszerűsített részletes rendezési tervének jóváhagyásáról szóló 21/1993. (XI. 23.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

5. A Budapest XII. kerület Böszörményi út – Kiss J. alt. u. – Ugocsa u. által határolt terület részletes rendezési tervének a jóváhagyásáról szóló 15/1994. (VI. 7.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

6. A Budapest XII. kerület Zugligeti út – Janka út – Szilassy út által határolt terület részletes rendezési tervének a jóváhagyásáról szóló 18/1994. (VI. 21.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

7. A Budapest XII. kerület Denevér u. – Ágnes u. és Szúnyog u. közötti szakasza szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 21/1994. (VII. 5.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

8. A Budapest XII. kerület Kútvölgyi út – Hunyad lejtő – Hunyad köz által határolt terület részletes rendezési tervének jóváhagyásáról szóló 10/1993. (VII. 20.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendeletét módosító  22/1994. (VII. 19.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

9. A Budapest XII. kerület Budakeszi út – Árnyas út – Árnyas köz által határolt terület részletes rendezési tervének a jóváhagyásáról szóló 24/1994. (VII. 19.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

10. A Budapest XII. kerület Diós árok páratlan oldal 29. sz. – 75. sz. telkek hátsó telekhatára – Városkúti út – Diós árok páros oldal 40-46. sz. telkek hátsó telekhatára, illetve a Fogaskerekű vasút által határolt terület részletes rendezési tervének a jóváhagyásáról szóló 25/1994. (VIII. 2.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

11. A Budapest XII. kerület Királyhágó tér – Böszörményi út – Hollósy Simon u. – Németvölgyi út által határolt terület R-35517 számú részletes rendezési tervének a módosításáról szóló 26/1994. (VIII. 2.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

12. A Budapest Főváros XII. kerület Budakeszi út – Árnyas út – Árnyas köz által határolt terület részletes rendezési tervének jóváhagyásáról szóló 24/1994. (VII. 19.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendeletét módosító 8/1995. (VI. 7.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

13. A Budapest XII. kerület Diana u. – Költő u. – Felhő u. – Cédrus utca által határolt terület részletes rendezési tervének a jóváhagyásáról szóló 14/1995. (XI. 8.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

14. A Budapest XII. kerület Diós árok  1. – Szent János Kórház részletes rendezési tervének a jóváhagyásáról szóló 17/1995. (XI. 22.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

15. A Budapest XII. kerület Irhás árok – Törökbálinti út – Edvi Illés út – Sün utca – Lidérc utca által határolt terület részletes rendezési tervének a jóváhagyásáról szóló 14/1996. (VII. 3.) Budapest főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

16. A Budapest XII. kerület Farkasvölgy részletes rendezési tervének a jóváhagyásáról szóló 15/1996. (VII. 3.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

17. Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet ( Budapest XII. ker. Szanatórium u. 2.) részletes rendezési tervének a jóváhagyásáról szóló 16/1996. (VII. 3.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

18. A Budapest XII. kerület Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet (XII. Pihenő u. 1.) részletes rendezési tervének a jóváhagyásáról szóló 19/1996. (X. 9.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

19. A Budapest XII. kerület Edvi Illés út – erdőterület – János Zsigmond u. – Kázmér u. – és vízmosás által határolt terület részletes rendezési tervének a jóváhagyásáról szóló 22/1996. (XI. 20.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

20. A Budapest XII. kerület Béla király út – Csillagvölgyi út – Mátyás király út és Laura út által határolt terület részletes  rendezési tervének jóváhagyásáról szóló 4/1997. (I. 15.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

21. A Budapest XII. kerület Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium részletes rendezési tervének jóváhagyásáról szóló 5/1997. (I. 15.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

22. A Budapest XII. kerület Városkúti út és Galgóczy utca környéke részletes rendezési tervének jóváhagyásáról szóló 9/1997. (IV. 23.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

23. A Budapest XII. kerület Denevér árok részletes rendezési tervének jóváhagyásáról szóló 11/1997. (VII. 2.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

24. A Budapest XII. kerület Mártonhegyi út – Fodor utca – (8606/1) hrsz.-ú és a Mártonvölgy utca által határolt terület részletes rendezési tervének a jóváhagyásáról szóló 12/1997. (VII. 2.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

25. A Budapest XII. kerület Költő utca – Hangya utca – Hangya lépcső által határolt terület részletes rendezési tervének jóváhagyásáról szóló 13/1997. (VII. 16.) Budapest Főváros XII. kerületi önkormányzat rendelete

26. A Budapest XII. kerület Moha utca és környéke részletes rendezési tervének jóváhagyásáról szóló 14/1997. (VIII. 13.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

27. A Budapest XII. kerület Dániel út és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 12/1998. (VII. 15.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

28. A Budapest XII. kerület Maros u. – Csaba u. – Városmajor u. – Magyar jakobinusok tere által határolt terület részletes rendezési tervének jóváhagyásáról szóló 16/1994. (VI. 7.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendeletét módosító 13/1998. (VII. 15.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

29. A Budapest XII. kerület Orbán tér és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 19/1998. (VIII. 26.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

30. A Budapest Főváros XII. kerület Csillebérci erdő területre változtatási tilalom elrendeléséről szóló 20/1998. (VIII. 26.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

31. A Budapest XII. kerület Svábhegy és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 22/1998. (X. 21.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

32. A Budapest XII. kerület Kékgolyó utca – Istenhegyi út – Ügyész utca – Tóth Lőrinc utca – Ráth György utca által határolt terület szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 29/1998. (XII. 28.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

33. A Budapest XII. kerület Béla király út – Csillagvölgyi út – Mátyás király út és Laura út által határolt terület részletes rendezési tervének jóváhagyásáról szóló 4/1997. (I. 15.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendeletét módosító 1/1999. (II. 10.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

34. A Budapest Főváros XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 4/2000. (III. 22.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

35. A Budapest Főváros XII. kerület Csillebérci Ifjúsági és Szabadidő Központ, valamint a Budakeszi erdő területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 10/2000. (IV. 5.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

36. A Budapest Főváros XII. kerület Csillebérci üdülőtelep területére változtatási tilalom elrendeléséről szóló 23/2000. (XI. 29.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete

37. Egyes részletes rendezési tervek, továbbá részletes rendezési terveket, szabályozási tervet és helyi építési szabályzatot jóváhagyó önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 17/2001. (VIII. 8.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete

38. A Budapest Hegyvidék XII. kerület Alkotás u. – Márvány u. – Győri út – Avar u. Hegyalja út által határolt területen változtatási tilalom elrendeléséről szóló 18/2001. (VIII. 8.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete

39. Egyes részletes rendezési tervek, továbbá részletes rendezési terveket, szabályozási tervet és helyi építési szabályzatot jóváhagyó önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 2/2002. (III. 13.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete

40. Egyes részletes rendezési tervek, továbbá részletes rendezési tervet jóváhagyó önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 6/2003. (III. 12.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete.

# Footnotes

A 14/2005. (VIII.10.) Bp. Hegyvidék XII. ker. Ök. rendeletet a 3/2006. (III.8.), a 28/2007. (VI.18.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. rendelet, valamint a 34/2008. (XII.20.) , a 30/2009.(XII.17.), a 9/2010. (III.23.) és a 16/2010. (VI.30) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet módosította.

Az 1.§ szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 1.§-ával megállapított szöveg.

A 2.§ aa)-ab) pontjának szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 2.§-ával megállapított szöveg. Az 1/A. és 1/B. számú mellékletek a Polgármesteri Hivatal Főépítészi és Környezetvédelmi Irodáján, valamint az Önkormányzat honlapján (www.hegyvidek.eu) tekinthetők meg. Az 1/A.és 1/B. számú mellékletet a 30/2009.(XII.17.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 1-2. §-a , valamint 1. és 2.  számú melléklete, a 9/2010.(III.23.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 1. és 2.  §-a , valamint 1-14. számú  melléklete, továbbá a 16/2010. (VI.30) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 1. és 2. §-a, valamint 1. és 2. számú melléklete módosította.

A 4-7.§ szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 3.§-ával megállapított szöveg.

A 4. § (3) bekezdésének szövege a 16/2010. (VI.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 3.§-ával módosított szöveg.

Az 5. § (4) bekezdésének szövege a 16/2010. (VI.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 4.§-ával megállapított szöveg.

A 6. § (3) bekezdésének szövege a 16/2010. (VI.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 5.§-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 6. § (5) bekezdésének szövege a 16/2010. (VI.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 5.§-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg

A 8-14.§ szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 4.§-ával megállapított szöveg.

A 16-19.§ szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 5.§-ával megállapított szöveg. A 16.§ (3) bekezdésének szövege a 9/2010. (III.23.) Bp. XII ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 3.§-ával megállapított szöveg. A 16/A. §-t a 9/2010. (III.23.) Bp. XII ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 4.§-a iktatta a rendeletbe. A 18.§ (4) bekezdését a 9/2010. (III.23.) Bp. XII ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 5.§-a iktatta a rendeletbe.

A 19. § (1) bekezdésének a) pontjának ac) és ad) alpontját a 16/2010. (VI.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 6.§-a iktatta a rendeletbe.

A 20.§ (4) bekezdésének szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 6.§-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 20.§ (7) bekezdését a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 6.§-ának (2) bekezdése iktatta a rendeletbe.

A 20. § (8) bekezdését a 16/2010. (VI.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 7.§-a iktatta a rendeletbe.

A 21.§  szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 7.§-ával megállapított szöveg.

A 22.§  szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 8.§-ával megállapított szöveg.

A 22. § (1) bekezdésének szövege a 16/2010. (VI.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 8.§-ával módosított szöveg.

A 23.§ (1) bekezdését a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 59.§-a (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

A 23.§ (4) bekezdésének szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 9.§-ával megállapított szöveg.

A 24.§ szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 10.§-ával megállapított szöveg.

A 25.§ (2) bekezdésének szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 11.§-ával megállapított szöveg.

A 26. § (1)-(2) bekezdésének szövege a 16/2010. (VI.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 9.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 26.§ (3)-(9) bekezdésének szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 12.§-ával megállapított szöveg. A 26.§ (4), (8) bekezdését utóbb a 16/2010. (VI.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 9.§ (2) és (3) bekezdése módosította.

A 26. § (10) bekezdését a 16/2010. (VI.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 9.§ -ának (4) bekezdése iktatta a rendeletbe.

A 28.§ szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 13.§-ával megállapított szöveg.

A 29.§ (1) bekezdésének szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 14.§-ával megállapított szöveg.

A 30-31.§ szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 15.§-ával megállapított szöveg.

A 32.§ szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 16.§-ával megállapított szöveg.

A 33.§ szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 17.§-ával megállapított szöveg. A 33.§ (1)-(2) bekezdését utóbb a 16/2010. (VI.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 10.§-a módosította.

A 34.§ (1) bekezdésének szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 18.§-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 34.§ (4) bekezdésének szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 18.§-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 34.§ (5) bekezdését a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 59.§-a (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

Az 1. számú táblázatot és annak jelmagyarázatát a 16/2010. (VI.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 11.§-a módosította.

A 35.§ (3) bekezdésének szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 19.§-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. számú táblázatot és annak jelmagyarázatát a 16/2010. (VI.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 12.§-a módosította.

A 36.§ (3) bekezdését a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 59.§-ának (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

A 3. számú táblázatot és annak jelmagyarázatát a 16/2010. (VI.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 13.§-a módosította.

A 37.§ (3) bekezdését a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 59.§-ának (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

A 38.§ (2) bekezdésének szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 22.§-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 38.§ (4) bekezdésének szövege a 16/2010. (VI.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 14.§-ával  megállapított szöveg.

A 4. számú táblázatot és annak jelmagyarázatát a 16/2010. (VI.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 15.§-a módosította.

A 39.§ (2) bekezdésének szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 23.§-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.

A 39.§ (3) bekezdését a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 59.§-a (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

A 40.§ (2)-(3) bekezdésének szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 24.§-ával megállapított szöveg. A 40.§ (3) bekezdését utóbb a 16/2010. (VI.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 16.§-a módosította.

A 41.§ szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 25.§-ával megállapított szöveg.

Az 5. számú táblázatot és annak jelmagyarázatát a 16/2010. (VI.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 17. §-a módosította.

A 42.§ (1) bekezdését a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 59.§-a (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

A 43.§ szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 26.§-ával megállapított szöveg.

A 6. számú táblázatot és annak jelmagyarázatát a 16/2010. (VI.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 18.§-a módosította.

A 44.§ szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 27.§-ával megállapított szöveg.

A 8. számú táblázatot a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 28.§-a módosította.

A 44.§ (4) bekezdését a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 59.§-a (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

A 46.§ szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 29.§-ával megállapított szöveg.

A 47.§ szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 30.§-ával megállapított szöveg.

A 48.§ (5)-(6) bekezdésének szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 31.§-ával megállapított szöveg.

A 49.§ szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 32.§-ával megállapított szöveg. A 10. számú táblázatot és annak jelmagyarázatát, valamint a 49.§ (2) bekezdését a 9/2010. (III.23.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 6.§-ának (1)-(2) bekezdése módosította. A 49.§ (2a) bekezdését a 9/2010. (III.23.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 6.§-ának (3) bekezdése iktatta a rendeletbe.

A 49/A.§-t a 9/2010. (III.23.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet iktatta a rendeletbe.

A 50.§ szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 33.§-ával megállapított szöveg.

A 13. számú táblázatát és annak jelmagyarázatát a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 34.§-a módosította.

A 53.§ szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 35.§-ával megállapított szöveg.

A 54.§ (5) bekezdésének szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 36.§-ával megállapított szöveg.

A 54.§ (6) bekezdését a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 59.§-a (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

A 55.§ szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 37.§-ával megállapított szöveg.

A 16. számú táblázatot a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 38.§-a módosította.

A 17. számú táblázatot a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 39.§-a módosította.

A 58.§ (2)-(3) bekezdésének szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 40.§-ával megállapított szöveg.

A 59.§ (2) bekezdésének szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 41.§-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 59.§ (4) bekezdését a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 41.§-ának (2) bekezdése iktatta a rendeletbe.

A 60.§ (1)-(2) bekezdésének szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 42.§-ával megállapított szöveg.

A 61.§ (2) bekezdésének szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 43.§-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 61.§ (3) bekezdését a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 43.§-ának (2) bekezdése iktatta a rendeletbe.

A 62.§ (4) bekezdését a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 44.§-a iktatta a rendeletbe.

A 63.§ (2) bekezdésének szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 45.§-ával megállapított szöveg.

A 64.§ szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 46.§-ával megállapított szöveg.

A 65.§ szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 47.§-ával megállapított szöveg.

A 66.§-t a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 59.§-a (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

A 67.§ (3)-(5) bekezdését a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 59.§-a (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

A 68.§ (1) bekezdésének szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 48.§-ával megállapított szöveg.

A 69.§ (1) bekezdésének szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 49.§-ával megállapított szöveg.

A 69.§ (2) bekezdését a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 59.§-a (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

A 18. számú táblázatot a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 50.§-a módosította.

A 72.§ szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 51.§-ával megállapított szöveg.

A 73.§ (2)-(3) bekezdését a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 59.§-a (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

A 19. számú táblázatot a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 52.§-a módosította.

A 76.§ (2)-(3) bekezdését a 16/2010. (VI.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 20.§-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

A 76.§ (5) bekezdését a  34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 59.§-a (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

A 21. számú táblázat 1. pontját a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 53.§-ának (2) bekezdése módosította. A táblázatot jelmagyarázattal a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 53.§-ának (3) bekezdése iktatta a rendeletbe.

A 77.§ szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 54.§-ával megállapított szöveg

A 78.§ szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 55.§-ával módosított szöveg.

A 79.§ szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 56.§-ával megállapított szöveg.

A 80-82.§-t a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 59.§-a (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

A 83.§ (4) bekezdését a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet hatályon kívül helyezte.

A 83/A.§-t a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 57.§-a iktatta a rendeletbe.

A 2. számú melléklet szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 58.§-a (1) bekezdésének b) pontjával és 2. számú mellékletével megállapított szöveg. A 2. számú mellékletet utóbb kiegészítette a 9/2010. (III.23.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 8.§-a és a 16/2010. (VI.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 19.§-a.

A 4. számú melléklet szövege a 34/2008. (XII.20.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 58.§-a (1) bekezdésének c) pontjával és 3. számú mellékletével , valamint a 30/2009.(XII.17.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 3. §-ával és 3. számú  mellékletével megállapított szöveg.

Az 5. számú mellékletet a 16/2010. (VI.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. rendelet 20.§-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.